项目需求清单

	(中烹实训室A)

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	1
	燃气双头单尾炒炉
	1800*800*800
	1
	台
	1、热负荷: 36kWx2
2、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头；
3、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置；
4、主体结构：炉支架结构为环保电解板激光切割.冲压组合铆接，炉脚为φ48*镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚；
5、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构；
6、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用；
7、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW*2；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱；
8、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气；

	2
	单星掩门柜
	1500*800*800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
4.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.带裙边。

	3
	双头燃气煲仔炉柜
	500*800*800+130
	1
	台
	1、规格：500*800*800+130
2、热负荷:2*6kW
3、燃烧器具: 铸铁八角一体炉花板,独立防污侧火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ38不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构，定制柜式。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。
8、产品执行标准 GB35848-2018。
9、带裙边。

	4
	油网烟罩
（箱式）
	3900*1100*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	5
	双头燃气煲仔炉柜
	1100*500*800+200
	12
	台
	1、规格：1100*500*800+200
2、热负荷:2*6kW
3、燃烧器具: 铸铁八角一体炉花板,独立防污侧火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ38不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构，定制柜式。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。

	6
	燃气双头单尾小炒灶
	1800*1100*800+450
	12
	台
	1、规格：1800*1100*800+450
2、热负荷: 36kWx2
3、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头；
4、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置；
5、主体结构：炉支架结构为环保电解板激光切割.冲压组合铆接，炉脚为φ48*镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚；
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构；
7、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用；
8、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW*2；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱；
9、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气；

	7
	燃气三门海鲜蒸柜
	1100*910*1850
	1
	台
	1、规格：1100*910*1850
2、电源: 220V/50Hz/0.025kW
3、炉头: 环保火炬喷射炉头，配置常明火种
4、熄火保护:脉冲电子点火，离子检测熄火保护，电磁安全制﹐意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气。
5、设备框架结构采用SUS304#不锈钢制作，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电，零部件设置在前部维修，两侧不必预留维修空间，提高空间利用率。
6、蒸发器火龙采用SUS304#1.5不锈钢制作，S型火管结构内胆，内部焊接导热柱.冲压导流槽，吸热片及分流管使设备受热面积大、热效率高，燃气用量节约20%，内部结构设计相适应炉头与水胆火管结合，火力均匀分散，提高使用寿命
7、两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门调节火力大小来适合加工的菜肴，设备分三门蒸格独立蒸汽气开关，按加工产品数量控制蒸汽出量及火力，有效节能减排，提高加工速度。
8、蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质﹐门面四周密封不漏蒸汽，内排水U型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢，水胆使用Φ1寸球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；每日放水清洗可减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命
9、设备适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠。
10、燃烧噪音小于65dB;设置超温缺水保护，防止干烧损坏水胆；，层网托码可跟据使用须要调节高低及层数。

	8
	双通移门荷台柜
	1800*800*800
	13
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.侧板、底板、层板采用1.0mm不锈钢板；
4.内置不锈钢活动层板1张；
5.柜门采用0.9mm不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.双面双趟门结构，可自由拆装；
8.带裙边。

	9
	双层工作台
	1800*800*800
	12
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.层板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
5.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
6.带裙边。

	10
	双通移门荷台柜
	1500*800*800
	3
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.侧板、底板、层板采用1.0mm不锈钢板；
4.内置不锈钢活动层板1张；
5.柜门采用0.9mm不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.双面双趟门结构，可自由拆装；
8.带裙边。

	11
	无背板单星盆水池
	800*700*800
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横撑采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚立管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
9.带裙边。

	12
	单星水池柜垃圾柜
	800*700*800
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
4.侧板、柜门采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
7.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
8.带裙边。

	13
	大单星盆水池
	1100*760*800+150
	8
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	14
	双温四门高身厨房冷柜
	1220*760*1980
GD1.2L4F
	2
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。              
8、电压220V/50HZ,功率630W运行电流4.0 重量153KG
9、冷冻箱温度-18℃~-22℃，冷藏箱温度：1~4℃。

	15
	刀具砧板组合消毒柜
	1200*620*1230
YTP-DZ-2B
	1
	台
	功率、电压：930W/220V；
容量：680L；
消毒方式：紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
产品特点：内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能，钢化玻璃推拉门，设下门带锁。

	16
	四层平板货架
	1500*500*1500
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	17
	洗地龙头
	10.7米
GGR-XD101-T
	2
	台
	1. 开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。
2. 10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。
3. 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。
4. 支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。
5. 进水接口为标准1/2"外螺纹

	18
	拖把池
	1200*600*1705
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.池体采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
7.台脚下加可调式子弹脚；
8.上架采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管，带挂钩。
9.配不锈钢单温水龙头及提篮式不锈钢下水器。

	19
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	3
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	20
	油网烟罩
（箱式）
	14900*1300*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	21
	不锈钢刀具箱
	600高
	1
	台
	1.带锁具；
2.采用304#1.0mm不锈钢板制作；

	22
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	220
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	23
	吊杆
	
	200
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	24
	天花吊顶收边条
	
	220
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	25
	主龙骨
	32
	260
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	26
	覆面副龙骨
	50
	220
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	27
	不锈钢扁通
	40*80
	72
	米
	40*80*1.2厚SUS304#不锈钢扁通

	28
	不锈钢封板
	1*2
	22
	平方
	1.2厚SUS304#不锈钢板

	29
	钢化玻璃
	Φ10
	22
	平方
	Φ10厘厚钢化玻璃

	30
	教学类实训课桌椅
	XL
	56 
	张
	铁站脚，
背/座：优质多层板，贴
防火板
固定写字板

	散件
	
	
	
	

	31
	炒锅
	
	50
	个
	尺5

	32
	炒勺
	
	50
	个
	12两

	33
	锅铲
	
	50
	个
	大号

	34
	油盘
	
	26
	个
	60*40*2

	35
	漏勺
	
	26
	个
	25CM

	36
	密漏
	
	26
	个
	18CM

	37
	锅扫
	
	50
	个
	大号

	38
	不锈钢圆凳
	
	50
	个
	高48cm，凳腿管厚≥8mm

	39
	砧板（案板）
	
	50
	个
	40*15

	40
	十八子2号片刀
	
	50
	把
	2号

	41
	不锈钢马斗（直径20cm）
	
	300
	个
	20CM

	42
	白色陶瓷平盘圆形10寸
	
	50
	个
	10寸

	43
	不锈钢筷子
	
	50
	双
	240MM

	44
	不锈钢勺子
	
	50
	个
	8分

	45
	白色陶瓷圆盘9寸
	
	100
	个
	9寸

	46
	砂锅（口径22cm）
	
	25
	个
	22CM

	47
	骨瓷鱼盘（9寸）
	
	50
	个
	9寸

	48
	青磨刀石
	
	20
	块
	双面

	49
	汤煲（5L）
	
	7
	个
	5L

	50
	炖盅（3寸）
	
	30
	个
	3寸

	51
	炖盅（10寸）
	
	7
	个
	10寸

	52
	塑料菜篮子（36*26.5*8cm）
	
	40
	个
	36*26.5*8

	53
	保鲜盒（3L）
	
	20
	个
	3L

	54
	保鲜盒（6L）
	
	15
	个
	6L

	55
	保鲜盒（10L）
	
	10
	个
	10L

	56
	手布
	
	100
	条
	35*35

	中烹实训室B

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	57
	燃气双头单尾炒炉
	1800*800*800
	1
	台
	1、热负荷: 36kWx2
2、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头；
3、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置；
4、主体结构：炉支架结构为环保电解板激光切割.冲压组合铆接，炉脚为φ48*镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚；
5、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构；
6、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用；
7、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW*2；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱；
8、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气；

	58
	单星掩门柜
	1500*800*800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
4.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.台脚采用全钢可调节重力脚；
7.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
8.带裙边。

	59
	双头燃气煲仔炉柜
	500*800*800+130
	1
	台
	1、规格：500*800*800+130
2、热负荷:2*6kW
3、燃烧器具: 铸铁八角一体炉花板,独立防污侧火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ38不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构，定制柜式。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。
8、产品执行标准 GB35848-2018。
9、带裙边。

	60
	油网烟罩
（箱式）
	3900*1100*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	61
	双头燃气煲仔炉柜
	1100*500*800+200
	11
	台
	1、规格：1100*500*800+200
2、热负荷:2*6kW
3、燃烧器具: 铸铁八角一体炉花板,独立防污侧火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ38不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.4mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构，定制柜式。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。
8、产品执行标准 GB35848-2018。

	62
	燃气双头单尾小炒灶
	1800*1100*800+450
	12
	台
	1、规格：1800*1100*800+450
2、热负荷: 36kWx2
3、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头；
4、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置；
5、主体结构：炉支架结构为环保电解板激光切割.冲压组合铆接，炉脚为φ48*镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚；
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构；
7、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用；
8、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW*2；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱；
9、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气；

	63
	燃气三门海鲜蒸柜
	1000*910*1850
	1
	台
	1、规格：1000*910*1850
2、电源: 220V/50Hz/0.025kW
3、炉头: 环保火炬喷射炉头，配置常明火种
4、熄火保护:脉冲电子点火，离子检测熄火保护，电磁安全制﹐意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气。
5、设备框架结构采用SUS304#不锈钢制作，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电，零部件设置在前部维修，两侧不必预留维修空间，提高空间利用率。
6、蒸发器火龙采用SUS304#1.5不锈钢制作，S型火管结构内胆，内部焊接导热柱.冲压导流槽，吸热片及分流管使设备受热面积大、热效率高，燃气用量节约20%，内部结构设计相适应炉头与水胆火管结合，火力均匀分散，提高使用寿命
7、两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门调节火力大小来适合加工的菜肴，设备分三门蒸格独立蒸汽气开关，按加工产品数量控制蒸汽出量及火力，有效节能减排，提高加工速度。
8、蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质﹐门面四周密封不漏蒸汽，内排水U型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢，水胆使用Φ1寸球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；每日放水清洗可减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命
9、设备适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠。

	64
	炉拼台
	500*575*800+450
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm不锈钢板；
4.台脚采用Φ51*1.0mm厚不锈钢方管；
5.配Φ51全钢可调式子弹脚。

	65
	双通移门荷台柜
	1500*1000*800
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.侧板、底板、层板采用1.0mm不锈钢板；
4.内置不锈钢活动层板1张；
5.柜门采用0.9mm不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.双面双趟门结构，可自由拆装；
8.带裙边。

	66
	双通移门荷台柜
	1800*1000*800
	14
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.侧板、底板、层板采用1.0mm不锈钢板；
4.内置不锈钢活动层板1张；
5.柜门采用0.9mm不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.双面双趟门结构，可自由拆装；
8.带裙边。

	67
	双层工作台
	1800*1000*800
	12
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.层板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
5.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
6.带裙边。

	68
	无背板单星盆水池
	1000*760*800
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	69
	单星水池垃圾柜
	1000*700*800
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
4.侧板、柜门采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.台脚采用全钢可调节重力脚；
7.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。

	70
	无背板单星盆水池
	1000*760*800
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	71
	单星盆水池
	1100*760*800+150
	8
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	72
	双温四门高身厨房冷柜
	1220*760*1980
GD1.2L4F
	2
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。              
8、电压220V/50HZ,功率630W运行电流4.0 重量153KG
9、冷冻箱温度-18℃~-22℃，冷藏箱温度：1~4℃。

	73
	刀具砧板组合消毒柜
	1200*620*1230
YTP-DZ-2B
	1
	台
	功率、电压：930W/220V；
容量：680L；
消毒方式：紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
产品特点：内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能，钢化玻璃推拉门，设下门带锁。

	74
	四层平板货架
	1500*500*1500
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	75
	洗地龙头
	10.7米
GGR-XD101-T
	2
	台
	1. 开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。
2. 10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。
3. 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。
4. 支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。
5. 进水接口为标准1/2"外螺纹

	76
	拖把池
	1200*600*1705
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.池体采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
7.台脚下加可调式子弹脚；
8.上架采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管，带挂钩。
9.配不锈钢单温水龙头及提篮式不锈钢下水器。

	77
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	3
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	78
	油网烟罩
（箱式）
	14900*1300*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	79
	不锈钢刀具箱
	600高
	1
	台
	1.带锁具；
2.采用304#1.0mm不锈钢板制作；

	80
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	274
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	81
	吊杆
	
	262
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	82
	天花吊顶收边条
	
	274
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	83
	主龙骨
	32
	280
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	84
	覆面副龙骨
	50
	274
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	85
	不锈钢扁通
	40*80
	84
	米
	40*80*1.2厚SUS304#不锈钢扁通

	86
	不锈钢封板
	1*2
	30
	平方
	1.2厚SUS304#不锈钢板

	87
	钢化玻璃
	Φ10
	27
	平方
	Φ10厘厚钢化玻璃

	88
	
	
	
	
	

	89
	教学类实训课桌椅
	XL
	69 
	张
	铁站脚，
背/座：优质多层板，贴
防火板
固定写字板

	卤水实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	90
	燃气双头单尾小炒灶
	1600*800*800
	1
	台
	1、热负荷: 36kWx2
2、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头；
3、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置；
4、主体结构：炉支架结构为环保电解板激光切割.冲压组合铆接，炉脚为φ48*镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚；
5、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构；
6、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用；
7、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW*2；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱；
8、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气；

	91
	单星掩门柜
	1500*800*800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
4.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
7.带裙边。

	92
	燃气单头矮汤炉
	800*800*600+650
	1
	台
	1、规格：800*800*600+650
2、热负荷:18kW
3、燃烧器具: 十一寸强力环保炉头,独立防污侧火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ38不锈钢圆通，带裙边。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。

	93
	油网烟罩
（箱式）
	3900*1100*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	94
	炉拼台
	300*1100*800+450
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm不锈钢板；
4.台脚采用Φ51*1.0mm厚不锈钢方管；
5.配Φ51全钢可调式子弹脚。

	95
	燃气单头单尾小炒灶
	1100*1100*800+450
	1
	台
	1、规格：1100*1100*800+450
2、热负荷: 36kW
3、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头,侧火种; 
4、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ48*热镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构。
7、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用。
8、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱。
9、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气。

	96
	燃气双头矮汤炉
	1400*850*600+650
	1
	台
	1、规格：1400*850*600+650
2、热负荷:18kWx2
3、燃烧器具: 十一寸强力环保炉头,独立防污侧火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ51不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。
8、产品执行标准 GB35848-2018

	97
	燃气烧猪炉
	620*1100*650
	2
	台
	制作精良，采用 1.0MM 厚度不锈钢构架，内壁镶嵌优质粘土耐火砖。耐烧耐用保温效果好。燃气火管采用 053mm无缝铜管，特采用中部进行分火，燃烧更充分。特设计前端横火，更方便厨师掌握火位。
加热方式：燃气

	98
	燃气双层烤鸭炉
	ф1040*1500
BT-006
	2
	台
	1、主体材料为 304# 无磁不锈钢制造整体拉伸，高端、大气。材料配置(底部单层2.0MM，直桶1.0MM，上斜1.5MM，顶盖双层0.8MM)。
2、(燃气型)配安全阀、带安全熄火保护，全方位安全保护，符合工程安装的需求。
3、配强力炉头、石仔座、耐火球，最高温度 300°C-350°C。
4、脉冲点火，带熄火保护安全阀，配 10 寸强力炉头，石仔座，耐火球。
5、配置(底部单层 2.0MM,直桶 1.0MM，上科 1.5MM,顶盖双层 0.8MM)。

	99
	燃气炭火两用双层烤鸭炉
	ф1000*1400
LS-006
	1
	台
	加厚板材一体成型底座，避免漏水情况，提高烤炉使用寿命。带有小玻璃视窗，便于观察操作，减少开炉观察次数，更节能，更方便。配温度表，更好掌握火候。
配铸铁炉头、挡油罩、带熄火保护材料配置:主体均为410#，约0.4-0.55，1米宽主体0.55-0.7，特厚型主体 0.7。底座均为 1.5拉伸单层(430#)。

	100
	双门风干柜
	1220*760*1980
GY-1.2L2FA
	2
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、内配三套系统：抽湿系统、制冷系统、吹风系统，快速风干。              
8、电压220V/50HZ,功率650W。
9、冷藏温度8℃~16℃。     
10、高透视效果：采用钢化防雾中空玻璃门。
11、内只二层挂架，可挂54只烤鸭。

	101
	双温四门高身厨房冷柜
	1220*760*1980
GD1.2L4F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。              
8、电压220V/50HZ,功率630W运行电流4.0 重量153KG
9、冷冻箱温度-18℃~-22℃，冷藏箱温度：1~4℃。

	102
	砧板工作台
	2700*1000*800
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.台面下衬10mm厚防潮中纤压缩板减噪；
4.层板采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管
6.带裙边。

	103
	单星盆水池
	1600*1000*800
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	104
	挂架
	1600*20*1000
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.主架采用38*38*1.0不锈钢方管；
3.挂钩采用Ф6mm不锈钢圆钢。

	105
	烧腊车
	1000*458*1200
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.滴油盆采用1.0mm厚不锈钢板制作；
3.吊架采用φ32*1.0mm及φ25*1.0mm不锈钢圆管制作；
4.底架采用38*38*1.0mm及25*13*1.0mm不锈钢管制作；
5.配4寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	106
	麦芽糖车
	530*420*970
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.箱体采用1.0mm厚不锈钢板；
3.支架采用φ32*1.0mm及φ25*1.0mm不锈钢圆管组成；  
4.排链式不锈钢活动盖板；
5.配3寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	107
	刀具砧板组合消毒柜
	1200*620*1230
YTP-DZ-2B
	1
	台
	功率、电压：930W/220V；
容量：680L；
消毒方式：紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
产品特点：内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能，钢化玻璃推拉门，设下门带锁。

	108
	单通移门碗柜
	1200*500*1800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身及层板采用1.0mm厚不锈钢板；
3.柜门采用0.9mm厚不锈钢板；
4.柜内分四层，内置2张活动层板；
5.单面上下双层趟门结构，可自由拆装；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.台脚采用全钢可调节重力脚。

	109
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	110
	油网烟罩
（箱式）
	8200*1300*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	111
	封墙钢
	8200*10*1850
	8.2
	米
	采用304#1.0mm厚不锈钢板制作。

	112
	拖把柜
	900*500*1800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身采用1.0mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.台脚下加可调式子弹脚；
6.上架采用Φ25*1.0mm厚不锈钢圆管，带挂钩。

	113
	洗地龙头
	10.7米
GGR-XD101-T
	1
	台
	1. 开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。
2. 10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。
3. 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。
4. 支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。
5. 进水接口为标准1/2"外螺纹

	114
	台式电子称
	680*335*410
ACS-JE21
	1
	台
	大箱尺寸:680*335*410mm
秤盘尺寸:300*230mm
规 格:6kg、15kg、30kg
装箱台数:5台
单台净重:3.0kg
单台毛重:3.5kg

	115
	微波炉
	529*483*335
NN-GF599M27L
	1
	台
	额定电压：220V-50Hz
功率：900W
容积：27L
能效等级：2级
外形尺寸：529*483*335
腔体尺寸：354*338*200

	116
	充气泵
	190*108*133
	1
	台
	金属外壳经久耐用
功率：300W

	117
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	68
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	118
	吊杆
	
	58
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	119
	天花吊顶收边条
	
	68
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	120
	主龙骨
	32
	72
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	121
	覆面副龙骨
	50
	68
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	食品雕刻实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	122
	单通移门荷台柜
	1600*800*800
	17
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.侧板、底板、层板采用1.0mm不锈钢板；
4.内置不锈钢活动层板1张；
5.柜门、背板采用0.9mm不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.单面双趟门结构，可自由拆装；
8.带裙边

	123
	四门高身冷藏柜
	1220*760*1980
G1.2L4F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。              
8、电压220V/50HZ,功率630W运行电流4.0 重量153KG
9、温度范围：-5~+5℃。

	124
	刀具砧板组合消毒柜
	1200*620*1230
YTP-DZ-2B
	1
	台
	功率、电压：930W/220V；
容量：680L；
消毒方式：紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
产品特点：内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能，钢化玻璃推拉门，设下门带锁。

	125
	大单星盆水池
	1500*750*800+150
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	126
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	127
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	72
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	128
	吊杆
	
	62
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	129
	天花吊顶收边条
	
	72
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	130
	主龙骨
	32
	82
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	131
	覆面副龙骨
	50
	72
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	西式面点实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	131
	云石面电磁炉星盆组合柜
	2200*1000*800
	1
	台
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.柜门为不锈钢掩门结构；
8.台面嵌电磁炉1台；
9.内嵌防水插座4个；
10.内置烤盘架，托条采用1.2mm不锈钢板。

	132
	冷藏操作台
	1500*760*800
TG1500W2F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：312L。              
8、电压220V/50HZ,功率340W运行电流2.0 重量65KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。
11、嵌入E03-1工作台下。

	133
	云石面电磁炉星盆组合柜
	1800*1000*800
	15
	台
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.柜门为不锈钢掩门结构；
8.台面嵌电磁炉1台；
9.内嵌防水插座4个；
10.内置烤盘架，托条采用1.2mm不锈钢板。

	134
	云石面案工作台
	1800*1000*800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用优质大理石；
3.三面围边采用1.0mm不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
5.下嵌入E02冷藏操作台；
6.带裙边。

	135
	开水器带底座
	448*400*881
HZK-60A3
	1
	台
	电源种类：50 380 3N
功率：6KW
容量：60L
产量：90L/H
适合人数：约80人
颜色：不锈钢色
其他：节能，水位差分层步进式加热，顶上高温出水，保障开水温度；
全程微电脑控制，加热、进水全自动运行，加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量 3 倍于普通开水器。配465*500*790底座。

	136
	单星盆水池
	1000*760*800+150
	3
	台
	用汕尾一期库存设备

	137
	拖把柜
	900*500*1800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身采用1.0mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.台脚下加可调式子弹脚；
6.上架采用Φ25*1.0mm厚不锈钢圆管，带挂钩。

	138
	饼盘车
	420*720*1670
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.车框立柱采用30*30*1.0mm厚不锈钢方管；
3.分层托条采用1.5mm厚不锈钢板折压成型；
4.顶部及底部封板采用1.2mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.配3寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	139
	面粉车
	340*745*600
	6
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.箱体采用1.0mm厚不锈钢板；
3.配4寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	140
	座地双向起酥机
	2540*950*1270
SDS-520
	1
	台
	设备尺寸：
展开：2540*950*1270mm  (±5mm）
折叠：1250*950*1750mm  (±5mm）
功率：0.75KW
电压：380V
工作宽度：500mm
输送台长度：1000mm
滚轮间距：0.3-50mm
1 、采用螺纹换向器和链轮变速
2 、刮板不用工具拆卸，容易拿下
3、与食品接触部分均符合食品卫生要求
4 、有手动操作杆及脚踏开关
5 、有安全网装置
6 、机器不使用时，可以向上翻起输送盘

	141
	座地双向起酥机
	2540*950*1270
SDS-520
	1
	台
	用汕尾一期库存设备

	142
	微波炉
	529*483*335
NN-GF599M27L
	2
	台
	额定电压：220V-50Hz
功率：900W
容积：27L
能效等级：2级
外形尺寸：529*483*335
腔体尺寸：354*338*200

	143
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	2
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	144
	掩门储物柜
	1200*500*1800
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身及层板采用1.0mm厚不锈钢板；
3.柜门采用0.9mm厚不锈钢板；
4.柜内分四层，内置2张活动层板；
5.单面上下双掩门结构；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.台脚采用全钢可调节重力脚。

	145
	双动和面机
	宽590*深880*高1100
SM2-25
	2
	台
	宽590*深880*高1100
面粉容量12.5KG
钩第一转速140RPM
钩第二转速280rpm
缸第一转速12.8rmp
缸第二转速25.5rmp
标配安全网
功率：2.2KW/380V
半包粉

	146
	封闭式饼盆车
	840*540*1836
	3
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.车框立柱采用30*30*1.0mm厚不锈钢方管；
3.分层托条采用1.5mm厚不锈钢板折压成型；
4.顶部及底部封板采用1.2mm厚不锈钢板；
5.三面围边采用1.2mm厚不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
7.配3寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	147
	四盘热风炉+附属醒发箱
	780*1235*1695
SM3-704E+SM-716F
	3
	台
	780*1235*1695
4盘热风炉:烤盘数量4
层架高度90mm
外表材质为不锈钢板材
加16盘醒发箱：烤盘数量16，共8层
面板为触控面板
加湿方式是煮水式
自动进水
功率：7.4KW/380V

	148
	五层蒸汽石板烤箱
	780*1015*2050
SM2-905H+5S+5B
	4
	台
	780*1015*2050
加5层蒸汽石板
每层1盘竖放
温度范围室温-300度
5层共600KG
材质为不锈钢板+镀铝锌板
内腔尺寸为420*620*200mm
功率：6KW/220V

	149
	挂墙刀具消毒柜
	538*138*648
LJE-15D
	1
	台
	1、电压：220V
2、功率：15W
3、尺寸：≥538*138*648mm
3、外壳：全不锈钢结构设计,采用AISI304不锈钢制造，厚度≥1.0mm
4、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁
5、内置：可抽拉式透明亚克力刀架，便于清洁
4、消毒方式：紫外线消毒
6、消毒时间：120分钟消毒时间掣
7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠
8、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀
9、生产厂家具有消毒产品生产许可证

	150
	四层平板货架
	1200*500*1500
	3
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	151
	18盘单门冷藏醒发箱
	555*1025*2215
DC-18S
	1
	台
	尺寸：555*1025*2215
烤盘数量18盘
烤盘架层数18层
烤盘架间距75Mm
单门不锈钢板材含50mm保湿层
数控面板
加湿方式煮水式
温度范围-10度到40度
控制步骤：冷冻、冷藏、二段醒发
功率：1.75KW/220V

	152
	分体式制冰机
	760*820*1700mm
TH700B
	1
	台
	额定电压：220V
频率：50HZ
功率：1500W
日产冰量：320KG
冷却方式：风冷/水冷
冰桶容量：180KG
冰格：234

	153
	微滤净水设备
	155*120*610mm
LR-EN-C1
	1
	台
	进水水质：市政自来水
净水产量：360（L/H）
额定总净水量：7000（L）
进水压力:0.1-0.4(Mpa)
进水温度：5-38℃
接口尺寸:进出水接口G1/2A外牙
过滤滤芯:聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯过滤精度0.5微米，有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感。

	154
	速冻柜
	950*1100*1570
SM-SF6
	1
	台
	尺寸：950*1100*1570
烤盘数量6盘
冷却方式：风冷
柜内温度-35到-40
空柜降温至-40度时间是30-40分钟
板材内外均不锈钢板材
功率：2KW/220V

	155
	双温四门插盘雪柜
	1220*800*1980
	2
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保面团发酵受控。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：480L。              
8、电压220V/50HZ,功率650W。
9、左箱冷冻温度-18℃~-22℃/右箱冷藏温度1~4℃。
10、可放EN盘：20只。

	156
	强力破壁多功能料理机
	230*258*405mm
	4
	台
	功率：1500W
大容量：2500ML
和面/绞肉/切菜
研磨/榨汁/碎冰

	157
	多功能厨师机
	180*460*370
SMK-7
	16
	台
	容量：7升
电压：220V 单相
功率：0.6KW
标配：7L单柄搅拌锅、打蛋笼、搅拌桨(铸铝+硅胶刮刀)、揉面钩、耳形揉面刀

	158
	四门展示柜
	1220*760*1980
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。             
8、电压220V/50HZ,功率480W运行电流4.1 重量153KG
9、冷藏温度1℃~4℃。                                        
10、高透视效果：采用钢化防雾中空玻璃门。

	159
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	155
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	160
	吊杆
	
	145
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	161
	天花吊顶收边条
	
	155
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	162
	主龙骨
	32
	175
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	163
	覆面副龙骨
	50
	155
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	散件
	
	
	
	
	

	164
	厚底奶锅
	
	30
	个
	内径；18CM
高度；12cm
总长39.5cm
重量1040g
容量：3.0L

	165
	手持电动打蛋器
	
	15
	台
	尺寸237*165*110mm
电压：330W
电压：220v-50HZ
产品配件：打蛋头*2  
档位：6档  
颜色：灰色  
材质：全不锈钢外壳

	166
	硅胶刮刀
	
	60
	套
	每套两只（中号+大号）
材质：硅胶 PA 食品级    
颜色：黄色、白色  
规格：27.5*5CM（大号）  21.5*4CM （中号）
耐高低温：230度，负40度
款式：透明大号+中号

	167
	8寸蛋抽
	
	20
	把
	材质：304不锈钢pp材质  
钢丝：加粗1.65mm
规格：21cm50g  
尺寸：8寸

	168
	10寸蛋抽
	
	20
	把
	材质：304不锈钢pp材质  
钢丝：加粗1.65mm  
规格：21cm50g  
尺寸：10寸

	169
	防滑16cm打蛋盆
	
	30
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：16cm
外直径：17.5cm
高度：10cm
底径：9cm

	170
	防滑18cm 打蛋盆
	
	30
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：18cm

	171
	防滑20cm打蛋盆
	
	20
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：20cm

	172
	防滑24cm打蛋盆
	
	20
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：24cm

	173
	防滑26cm打蛋盆
	
	15
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：26cm

	174
	不锈钢面粉筛
	
	30
	个
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；20cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；191g

	175
	手持过筛网(加大号）
	
	15
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；14cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；136g

	176
	手持过筛网(中号）
	
	10
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；12cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；105g

	177
	塑料刮板（大号）
	
	30
	个
	材质；塑料pp
长度；194*127*7mm
功能；抗菌

	178
	塑料刮板（中号）
	
	50
	个
	材质；塑料pp
长度；133*95*5mm
功能；抗菌

	179
	半圆型塑料刮板
	
	20
	
	材质；塑料pp
长度；103mm*159mm
功能；抗菌

	180
	不锈钢刻度切面刀
	
	20
	
	材质；不锈钢、木制手柄
长度；121mm*135mm

	181
	电子称
	
	30
	台
	产品净重：0.4kg
称重范围：0.3g-3kg
精度：0.1g
产品尺寸；
长210mm；宽140mm；高30mm
面板材质:ABS
颜色:银色
电源方式：USB充电，锂电池,插电
显示类型：LED显示
特色功能：超载显示，低电压显示
赠送：快充数据线

	182
	电子称(30KG)
	
	2
	台
	精度1g，产品尺寸；
长340mm；宽290mm；高110mm

	183
	光级圆形
	
	15
	套
	材质；不锈钢
参数；12头光级
直径分别为：2.2、3.4、4.1、4.8、5.6、6.3、6.9、7.6、8.3、9.0、9.7、10.4cm
高度：5.0cm

	184
	牙级圆形
	
	15
	套
	材质；不锈钢
参数；12头光级
直径分别为：3.0、3.6、4.3、4.8、5.6、6.3、7.0、7.7、8.3、8.9、9.7、10.4cm
高度：5.0cm

	185
	擀面杖
	
	50
	支
	材质；南美花梨木
特色；光滑 整木 防霉防裂
长度；30cm*2.3cm

	186
	擀面杖
	
	50
	支
	材质；南美花梨木
特色；光滑 整木 防霉防裂
长度；40cm*2.8cm

	187
	收纳箱
	
	10
	个
	高透明加厚收纳箱
材质；pp
规格；38L
尺寸；44*29.5*24.5cm

	188
	保鲜盒
	
	10
	套
	一套包含5只
食品级pp保鲜盒
材质；盒体-聚丙烯
耐高温-20度~120度
规格；
16特小号1.5升/3斤
17小号3升/6斤
18中号5.5升/11斤
19大号10升/20斤
20特大号15升/30斤
附加组件；带盖，带扣手

	189
	电子式正倒数计时器
	
	15
	个
	产品尺寸；
长80mm；宽82mm；
外壳材质:安全无毒ABS

	190
	通心锤
	
	30
	条
	实木走锤面杖
材 质:优质实木
重量:大号约1.8斤
规格；带把手、原木面棍360°
长度：450mm

	191
	不锈钢直尺
	
	15
	支
	直尺规格:60cm
产品材质:不锈钢尺身/PVC袋装
材质；不锈钢

	192
	白色陶瓷圆平盘
	
	60
	个
	材质；陶瓷
形状；圆形
直径30cm

	193
	白色陶瓷正方平盘
	
	60
	个
	材质；陶瓷
形状；正方形
尺寸：40cm*40cm

	194
	白色长方平盘
	
	50
	个
	材质；陶瓷
规格；9寸  23*15cm

	195
	木柄直型羊毛刷（小号）
	
	20
	条
	名称；木柄羊毛刷
材质；羊毛+白松木
产品尺寸；
长230mm；宽25mm；高35mm

	196
	木柄直型羊毛刷（大号）
	
	20
	条
	名称；木柄羊毛刷
材质；羊毛+白松木
产品尺寸；
长230mm；宽50mm；高35mm

	197
	馅挑
	
	50
	条
	挑馅勺
材质；304不锈钢

	198
	手布
	
	50
	条
	规格；35*35cm
重量；45g
颜色；白色
面料；纯棉

	199
	锯齿刀
	
	20
	条
	总长36cm 刃长24cm 材质：不锈钢

	200
	30cm牛刀SN4858
	
	5
	条
	刃长30cm,总长430cm

	201
	水果刀
	
	20
	条
	材质；400不锈钢  长度:3lcm刃长:18cm刀宽:4.3m重量:122g

	202
	小剪刀
	
	15
	支
	锈花剪刀  规格:4.5寸

	203
	刨皮刀
	
	15
	条
	大号塑料+不锈钢

	204
	厨房剪
	
	4
	支
	大号

	205
	开酥伸缩滚轮刀（5轮刀）
	
	2
	支
	（5轮刀）

	206
	12英寸裱花转台
	
	50
	个
	转台净重2.6KG，台面硬膜台面，双轴承，铝合金底座
产品尺寸；
30cm*12.8cm

	207
	8寸不锈钢圆角抹刀
	
	50
	支
	产品尺寸；
31.5cm*3.2cm

	208
	10寸不锈钢圆角抹刀
	
	25
	支
	产品尺寸；
36.6cm*3.2cm

	209
	8寸全钢弯柄抹刀
	
	50
	支
	产品尺寸；
全长33.2cm*3cm，柄长13.3cm

	210
	10寸全钢弯柄抹刀
	
	25
	支
	产品尺寸；
全长38.6cm*3cm，柄长13.3cm

	211
	48头盒装不锈钢裱花嘴
	
	15
	盒
	48头盒装

	212
	喷壶
	
	10
	个
	200ml烘焙喷壶
材质；PP瓶盖+PET瓶身  
规格；高18.5cm
圆径5.5cm

	213
	针式温度计
	
	15
	个
	探针食品温度计  长度；25.3CM
测温范围：-20-300℃

	214
	温度枪
	
	15
	个
	发射率：0.95固定
测温范围：-50-400℃

	215
	量杯
	
	15
	个
	多功能量杯  材质；PP/亚克力材质 规格；1000ml

	216
	白色盘子
	
	60
	个
	材质：密胺 十英寸圆盘P01-10 直径25.5

	217
	白色菜筐
	
	10
	个
	材质：塑料;规格54*40*17

	218
	304加厚码斗(18cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径18CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	219
	304加厚码斗(16cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径16CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	220
	304加厚码斗(14cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径14CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	221
	304加厚码斗(10cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径10CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	222
	平底不沾煎锅（不带盖）
	
	15
	个
	电磁炉适用
尺寸：直径20cm

	223
	平底不沾煎锅（带盖）
	
	15
	个
	电磁炉适用
尺寸：直径24cm

	224
	木铲
	
	15
	支
	材质：原木 尺寸：长30.5cm 底部宽8.3cm

	225
	450克金色波纹吐司盒（带盖）
	
	20
	个
	材质：加厚铝合金
产品尺寸；
长210mm；宽120mm；高115mm

	226
	6寸阳极蛋糕圆型模具
	
	60
	个
	6寸阳极

	227
	8寸阳极蛋糕圆型模具
	
	60
	个
	8寸阳

	228
	不沾直角磅蛋糕模具
	
	30
	个
	材质：加厚铝合金
产品尺寸；
长230mm；宽50mm；高65mm

	229
	6寸阳极中空戚风蛋糕模具
	
	15
	个
	6寸阳极中空

	230
	28*28金色不沾烤盘
	
	15
	个
	材质：1.5mm铝合金,耐高温
产品尺寸；
长280mm；宽280mm；高30mm

	231
	金色不沾小烤盘
	
	60
	个
	材质：铝合金,耐高温
产品尺寸；
长220mm；宽170mm；高24m

	232
	8寸披萨盘
	
	30
	个
	8寸

	233
	6寸不沾活底菊花派盘
	
	30
	个
	产品尺寸；
外径16cm深度2.5cm底直径14cm

	234
	4寸不沾活底菊花派盘
	
	60
	个
	产品尺寸；
直径12cm*高2cm

	235
	28件套面塑工具
	
	20
	套
	28件

	236
	烤炉隔热耐高温手套
	
	20
	只
	大号

	237
	法棍转移板
	
	5
	块
	材质：碳化榉木板59cm*10cm

	238
	大号法棍发酵布
	
	20
	条
	尺寸：63cm*130cm
厚度：16安厚
克重：440克

	239
	不粘布玻璃纤维高温布
	
	30
	条
	尺寸：58cm*38cm
耐热温度230℃

	240
	半透明发酵盒
	
	10
	个
	材质：食品级PP℃
盒尺寸：40cm*60cm*7.2cm
盖尺寸：40cm*61.2cm

	241
	欧包醒发板
	
	20
	块
	材质：木板
尺寸：40cm*60cm*0.9cm

	242
	红边不粘玻璃纤维硅胶垫
	
	20
	张
	尺寸：40cm*60cm

	243
	玻璃碗/套
	
	5
	套
	一套4个
规格：4500ml+2800m+1600m+800m

	244
	竹砧板
	
	15
	块
	40*30

	245
	平板车
	
	2
	台
	72cm*48cm（加厚支架）

	246
	不锈钢圆凳
	
	50
	个
	高48cm，凳腿管厚≥8mm

	中式面点实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	247
	云石面电磁炉星盆组合柜
	2200*1000*800
	1
	台
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.柜门为不锈钢掩门结构；
8.台面嵌电磁炉1台；
9.内嵌防水插座4个；
10.内置烤盘架，托条采用1.2mm不锈钢板。

	248
	云石面电磁炉星盆组合柜（一半云石，一半木纹）
	1800*1000*800
	15
	台
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.柜门为不锈钢掩门结构；
8.台面嵌电磁炉1台；
9.内嵌防水插座4个。
10.内置烤盘架，托条采用1.2mm不锈钢板。

	249
	云石面案工作台
	1800*1000*800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用优质大理石；
3.三面围边采用1.0mm不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
5.下嵌入F03冷藏操作台；
6.带裙边。

	250
	冷藏操作台
	1500*760*800
TG1500W2F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：312L。              
8、电压220V/50HZ,功率340W运行电流2.0 重量65KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。

	251
	多功能厨师机
	180*460*370
SMK-7
	6
	台
	容量：7升
电压：220V 单相
功率：0.6KW
标配：7L单柄搅拌锅、打蛋笼、搅拌桨(铸铝+硅胶刮刀)、揉面钩、耳形揉面刀

	252
	烤箱带发酵箱连石板
	1320*1090*1905
MB2-622H+SM-10FG
	1
	台
	1320*1090*1905
烤盘数量2*2
竖放
触控面板
正面不锈钢板材+侧面镀铝锌板
醒发箱为机械控制面板
烤盘数量5*2
功率：11.7KW/380V
带石板二层

	253
	12盘电力智能型蒸饭柜
	747*650*1580
	2
	台
	蒸饭量：50～60KG
可供人数：250～300人
蒸饭时间：45分钟
功率：12KW
电压：380V
用电量：9度
盆数：12盆
结构形式：单门

	254
	压面机
	1340*770*1240
SM-YMZD500
	2
	台
	1340*770*1240
压面宽度500mm
调整范围8-20mm
最适宜水面比1：0.4--1:0.45
功率：3KW/380v

	255
	双动和面机
	宽590*深880*高1100
SM2-25
	2
	台
	宽590*深880*高1100
面粉容量12.5KG
钩第一转速140RPM
钩第二转速280rpm
缸第一转速12.8rmp
缸第二转速25.5rmp
标配安全网

	256
	三功能搅拌机
	530*510*830
SM-202
	2
	台
	530*510*830
容量20L
搅拌速度：127/287/537rpm
缸内直径248mm
缸内深度302Mm
三挡机械变速
配一缸一扇一球一钩
功率：0.375KW/380V

	257
	面粉车
	340*745*600
	6
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.箱体采用1.0mm厚不锈钢板；
3.配4寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	258
	微波炉
	529*483*335
NN-GF599M27L
	2
	台
	额定电压：220V-50Hz
功率：900W
容积：27L
能效等级：2级
外形尺寸：529*483*335
腔体尺寸：354*338*200

	259
	拖把柜
	900*500*1800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身采用1.0mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.台脚下加可调式子弹脚；
6.上架采用Φ25*1.0mm厚不锈钢圆管，带挂钩。

	260
	刀具砧板组合消毒柜
	1200*620*1230
YTP-DZ-2B
	1
	台
	功率、电压：930W/220V；
容量：680L；
消毒方式：紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
产品特点：内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能，钢化玻璃推拉门，设下门带锁。

	261
	封闭式饼盆车
	840*540*1836
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.车框立柱采用30*30*1.0mm厚不锈钢方管；
3.分层托条采用1.5mm厚不锈钢板折压成型；
4.顶部及底部封板采用1.2mm厚不锈钢板；
5.三面围边采用1.2mm厚不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
7.配3寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	262
	饼盘车
	420*720*1670
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.车框立柱采用30*30*1.0mm厚不锈钢方管；
3.分层托条采用1.5mm厚不锈钢板折压成型；
4.顶部及底部封板采用1.2mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.配3寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	263
	分体式制冰机
	760*820*1700mm
TH700B
	1
	台
	额定电压：220V
频率：50HZ
功率：1500W
日产冰量：320KG
冷却方式：风冷/水冷
冰桶容量：180KG
冰格：234

	264
	微滤净水设备
	155*120*610mm
LR-EN-C1
	1
	台
	进水水质：市政自来水
净水产量：360（L/H）
额定总净水量：7000（L）
进水压力:0.1-0.4(Mpa)
进水温度：5-38℃
接口尺寸:进出水接口G1/2A外牙
过滤滤芯:聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯过滤精度0.5微米，有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感。

	265
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	2
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	266
	三层六盘烤箱
	1320*1090*1710
SM2-523H
	2
	台
	1320*1090*1710
三层六盘，烤盘竖放
烤盘数量2*3
竖放
触控面板
温度范围室温-300度
内腔尺寸900*720*230mm
正面不锈钢板材+侧面镀铝锌板 
功率：16.5KW/380V

	267
	经典型蒸笼专用发酵箱
	1700*760*2070
WFF-2CA
	1
	台
	类型：蒸笼发酵箱
容量：14-16盘双门
电压：220V/50Hz
功率：2.8kw
温度范围：室温～50℃
湿度范围：室内湿度～95%RH
整机重量：70kg
层高：130mm
外形尺寸：1700×760×2070mm
包装尺寸：1510×850×2060mm
煮水式发酵箱，201/0.6mm

	268
	炉拼台
	300*1000*800+450
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm不锈钢板；
4.台脚采用Φ51*1.0mm厚不锈钢方管；
5.配Φ51全钢可调式子弹脚。

	269
	电磁单头单尾小炒灶
	1100*1000*800+450
	1
	台
	1.规格：1100*1000*800+450 mm
2.电压/功率：380V/15kW
3.材质:不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm，侧板厚1.0mm
4.锅外径Φ500mm，微晶玻璃凹面Φ400mm，
5.面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋。
6.机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果
7.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压
8.配置8档磁控开关,每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节
9.聚能线盘设计,无盲区线盘,均匀受热

	270
	电磁双头七星蒸炉
	1800*1000*800+450
	1
	台
	1.规格：1800*1000*800+450 mm
2.电压/功率：380V/20kW*2
3.不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm,侧板厚1.0mm。 
4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术.
5.显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压
6.配置8档开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节    
7.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题;

	271
	单通移门荷台柜
	1800*800*800
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.侧板、底板、层板采用1.0mm不锈钢板；
4.内置不锈钢活动层板1张；
5.柜门、背板采用0.9mm不锈钢板；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.单面双趟门结构，可自由拆装；
8.带裙边

	272
	蒸笼吊架
	1800*538*1200
	1
	台
	采用304#φ38*1.0mm厚不锈钢圆管制作。

	273
	油网烟罩
（箱式）
	8600*1200*600
	1
	台
	1.烟罩壳体采用304#1.0mm厚不锈钢板制作；
2.内置不锈钢隔油网覆盖单侧，配滴油杯；
3.前端配置平板三防烟罩照明灯，整体组装拼接平整。

	274
	强力破壁多功能料理机
	230*258*405mm
	4
	台
	功率：1500W
大容量：2500ML
和面/绞肉/切菜
研磨/榨汁/碎冰

	275
	四层平板货架
	1200*500*1500
	3
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	276
	台式绞肉机
	QSJ-P05E3
	2
	台
	容量：3L
最大绞肉容量：1300G
整机功率：500W
容器材质：食品级304#不锈钢碗
功能：绞肉
额定电压/频率：220V~50Hz
外形尺寸：ф244*268高

	277
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	170
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	278
	吊杆
	
	155
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	279
	天花吊顶收边条
	
	170
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	280
	主龙骨
	32
	193
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	281
	覆面副龙骨
	50
	170
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	散件
	
	
	
	

	282
	厚底奶锅
	
	15
	个
	内径；18CM
高度；12cm
总长39.5cm
重量1040g
容量：3.0L

	283
	手持电动打蛋器
	
	15
	台
	尺寸237*165*110mm
电压：330W
电压：220v-50HZ
产品配件：打蛋头*2  
档位：6档  
颜色：灰色  
材质：全不锈钢外壳

	284
	硅胶刮刀
	
	20
	套
	每套两只（中号+大号）
材质：硅胶 PA 食品级    
颜色：黄色、白色  
规格：27.5*5CM（大号）  21.5*4CM （中号）
耐高低温：230度，负40度
款式：透明大号+中号

	285
	8寸蛋抽
	
	20
	把
	材质：304不锈钢pp材质  
钢丝：加粗1.65mm
规格：21cm50g  
尺寸：8寸

	286
	10寸蛋抽
	
	20
	把
	材质：304不锈钢pp材质  
钢丝：加粗1.65mm  
规格：21cm50g  
尺寸：10寸

	287
	防滑20cm打蛋盆
	
	20
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：20cm

	288
	防滑24cm打蛋盆
	
	20
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：24cm

	289
	不锈钢面粉筛
	
	30
	个
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；20cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；191g

	290
	手持过筛网(加大号）
	
	15
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；14cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；136g

	291
	塑料刮板（大号）
	
	30
	个
	材质；塑料pp
长度；194*127*7mm
功能；抗菌

	292
	塑料刮板（中号）
	
	50
	个
	材质；塑料pp
长度；133*95*5mm
功能；抗菌

	293
	不锈钢刻度切面刀
	
	20
	支
	材质；不锈钢、木制手柄
长度；121mm*135mm

	294
	电子称
	
	30
	台
	产品净重：0.4kg
称重范围：0.3g-3kg
精度：0.1g
产品尺寸；
长210mm；宽140mm；高30mm
面板材质:ABS
颜色:银色
电源方式：USB充电，锂电池,插电
显示类型：LED显示
特色功能：超载显示，低电压显示
赠送：快充数据线

	295
	电子称(30KG)
	
	2
	台
	精度1g，产品尺寸；
长340mm；宽290mm；高110mm

	296
	光级圆形
	
	15
	套
	材质；不锈钢
参数；12头光级
直径分别为：2.2、3.4、4.1、4.8、5.6、6.3、6.9、7.6、8.3、9.0、9.7、10.4cm
高度：5.0cm

	297
	牙级圆形
	
	15
	套
	材质；不锈钢
参数；12头光级
直径分别为：3.0、3.6、4.3、4.8、5.6、6.3、7.0、7.7、8.3、8.9、9.7、10.4cm
高度：5.0cm

	298
	擀面杖
	
	50
	支
	材质；南美花梨木
特色；光滑 整木 防霉防裂
长度；30cm*2.3cm

	299
	擀面杖
	
	50
	支
	材质；南美花梨木
特色；光滑 整木 防霉防裂
长度；40cm*2.8cm

	300
	收纳箱
	
	10
	个
	高透明加厚收纳箱
材质；pp
规格；38L
尺寸；44*29.5*24.5cm

	301
	保鲜盒
	
	10
	套
	一套包含5只
食品级pp保鲜盒
材质；盒体-聚丙烯
《耐高温-20度~120度
规格；
16特小号1.5升/3斤
17小号3升/6斤
18中号5.5升/11斤
19大号10升/20斤
20特大号15升/30斤
附加组件；带盖，带扣手

	302
	电子式正倒数计时器
	
	15
	个
	产品尺寸；
长80mm；宽82mm；
外壳材质:安全无毒ABS

	303
	通心锤
	
	30
	条
	实木走锤面杖
材 质:优质实木
重量:大号约1.8斤
规格；带把手、原木面棍360°
长度：450mm

	304
	木柄直型羊毛刷（小号）
	
	20
	条
	名称；木柄羊毛刷
材质；羊毛+白松木
产品尺寸；
长230mm；宽25mm；高35mm

	305
	木柄直型羊毛刷（大号）
	
	20
	条
	名称；木柄羊毛刷
材质；羊毛+白松木
产品尺寸；
长230mm；宽50mm；高35mm

	306
	馅挑
	
	50
	条
	挑馅勺
材质；304不锈钢

	307
	手布
	
	50
	条
	规格；35*35cm
重量；45g
颜色；白色
面料；纯棉

	308
	水果刀
	
	20
	条
	材质；400不锈钢  长度:3lcm刃长:18cm刀宽:4.3m重量:122g

	309
	尖头文具剪（ss140）
	
	60
	支
	锈花剪刀  规格:4.5寸

	310
	拍皮刀
	
	60
	支
	二号

	311
	菜刀
	
	6
	支
	二号

	312
	厨房剪
	
	4
	支
	大号

	313
	刨皮刀
	
	15
	条
	大号塑料+不锈钢

	314
	竹砧板
	
	15
	块
	40*30

	315
	304雪平锅
	
	15
	支
	直径24（通用款）

	316
	喷壶
	
	10
	个
	200ml烘焙喷壶
材质；PP瓶盖+PET瓶身  
规格；高18.5cm
圆径5.5cm

	317
	针式温度计
	
	15
	个
	探针食品温度计  长度；25.3CM
测温范围：-20-300℃

	318
	温度枪
	
	15
	支
	发射率：0.95固定
测温范围：-50-400℃

	319
	量杯
	
	15
	个
	多功能量杯  材质；PP/亚克力材质 规格；1000ml

	320
	白色盘子
	
	60
	个
	材质：密胺 十英寸圆盘P01-10 直径25.5

	321
	白色菜筐
	
	20
	个
	材质：塑料;规格54*40*17

	322
	304加厚码斗(18cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径18CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	323
	304加厚码斗(16cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径16CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	324
	304加厚码斗(14cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径14CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	325
	304加厚码斗(10cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径10CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	326
	平底不沾煎锅（带盖）
	
	15
	个
	电磁炉适用
尺寸：直径24cm

	327
	木铲
	
	15
	支
	材质：原木 尺寸：长30.5cm 底部宽8.3cm

	328
	9寸馅碟（小）
	
	30
	个
	9寸

	329
	不锈钢托盘
	
	30
	个
	32cm*22cm*4.8cm

	330
	不锈钢浅盘
	
	30
	个
	36cm*27cm*2cm

	331
	不锈钢浅盘
	
	30
	个
	27cm*20cm*2cm

	332
	9寸不锈钢糕盘
	
	15
	个
	32cm*32cm*7cm

	333
	不锈钢糕盘（3斤）
	
	30
	个
	21cm*19cm*5cm

	334
	广式月饼印（125克）
	
	30
	个
	125g

	335
	广式月饼印（75克）
	
	30
	个
	75g

	336
	广式月饼印（50克）
	
	30
	个
	50g

	337
	28件套面塑工具
	
	20
	套
	28件套

	338
	不锈钢花钳11件套
	
	15
	套
	11件套

	339
	平板车
	
	2
	台
	72cm*48cm（加厚支架）

	340
	烤炉隔热耐高温手套
	
	20
	只
	大号

	341
	玻璃碗/套
	
	5
	套
	一套4个
规格：4500ml+2800m+1600m+800m

	342
	八格不锈钢调味盒
	
	2
	套
	44.2cm*29cm*6.5cm

	343
	30cm汤锅
	
	15
	个
	外径29cm内径27cm高7.5cm

	344
	25.7cm不锈钢蒸片
	
	30
	片
	25.7cm

	345
	不锈钢圆凳
	
	50
	个
	高48cm，凳腿管厚≥8mm

	烹饪耗材仓库

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	耗材仓库
	
	
	
	
	

	346
	双温六门高身柜
	1810*760*1980
GD1.8L6F
	4
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：1530L。              
8、电压220V/50HZ,功率620W运行电流4.0 重量160KG
9、冷冻箱温度-18℃~-22℃，冷藏箱温度：1~4℃。

	烹饪耗材仓库

	347
	高身储物柜（带锁）
	1200*500*1800
	3
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身及层板采用1.0mm厚不锈钢板；
3.柜门采用0.9mm厚不锈钢板；
4.柜内分四层，内置2张活动层板；
5.单面上下双层趟门结构，可自由拆装；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.台脚采用全钢可调节重力脚；
8.带锁配钥匙。

	348
	高身储物柜（带锁）
	900*500*1800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身及层板采用1.0mm厚不锈钢板；
3.柜门采用0.9mm厚不锈钢板；
4.柜内分四层，内置2张活动层板；
5.单面上下双层趟门结构，可自由拆装；
6.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件承托加固；
7.台脚采用全钢可调节重力脚；
8.带锁配钥匙。

	349
	六层平板货架
	1500*600*2000
	12
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	仓库
	
	
	
	
	

	350
	六层平板货架
	1500*600*2000
	40
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	351
	六层平板货架
	1200*600*2000
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	352
	六层平板货架
	1000*600*2000
	4
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯压死边；
3.层板下加0.8mm厚U型加强筋机制件承托加固；
4.脚柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
5.脚柱下加38*38全钢可调节子弹脚。

	粤菜大师工作室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	厨房设备
	
	
	
	

	353
	燃气双头单尾小炒柜
	1600*800*800
	1
	台
	1、规格：1600*800*800
2、热负荷: 36kWx2
3、燃烧器具: 四寸环保球墨铸钢节能炉头；
4、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置；
5、主体结构：炉支架结构为环保电解板激光切割.冲压组合铆接，炉脚为φ48*镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚；
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；背板304#1.0MM；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构；
7、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火砖砌合火位,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用；
8、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW*2；配备防水按钮开关，每头炉独立配置防水控制组合电箱；
9、采用燃气控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，自动关闭燃气；

	354
	燃气四头煲仔炉柜
	800*800*830
	1
	台
	1、规格：800*800*830
2、热负荷:4*6kW
3、燃烧器具: 铸铁八角一体炉花板,独立防污火种; 
4、熄火保护: 电子点火，带离火及熄火报警装置。
5、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ38不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。
6、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.2mm/SUS304；前板304# 1.0MM；前面板采用内卡结构。
7、采用燃气安全控制器，火种未点燃时，主气阀不会打开，供气不正常，意外熄火等故障，3-9秒钟关闭燃气。

	355
	冷藏操作台
	1800*800*800
TG1800W2F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：312L。              
8、电压220V/50HZ,功率340W运行电流2.0 重量65KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。

	356
	明档玻璃烟罩
	2600*1200*1100
	1
	台
	1.采用304#1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。
2.不锈钢接驳口焊连接，烟罩深度≥1000mm，高度≥500mm。
3.烟罩内部设有油脂、泠凝水收集槽。
4.油烟网采用304#1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。
5.罩体玻璃采用10mm厚钢化玻璃。
6.内置LED圆筒防潮照明灯。

	西餐实训室B

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	357
	冻藏醒发箱
	600*1030*2100
ZX-FLC18
	1
	台
	豪华型发酵箱采用双层发泡的不锈钢材质制作而成；
冷藏醒发系统，可预约发酵时间，配置风机，温度循环；
电脑表控制面板，加温加湿
容量：18盘（横放）
电压：220V
功率： 1.6kW
频率：50Hz
外形尺寸(宽*深*高）mm：600*1030*2100H              
烤盘规格：400*600

	358
	饼盘车
	420*720*1670
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.车框立柱采用30*30*1.0mm厚不锈钢方管；
3.分层托条采用1.5mm厚不锈钢板折压成型；
4.顶部及底部封板采用1.2mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.配3寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	359
	油烟净化一体机
	2000*1100*1000
	1
	台
	1.电压/功率：380V/≥2.7kw
2.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。
3.烟罩净化一体化，节省厨房空间。
4.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。
5.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。
6.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。
7.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。
8.一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。

	360
	三功能搅拌机
	530*680*1016
ZX-B30A
	1
	台
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬
齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；  电机过载保护开
关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋
糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩
容量：38L
电压：380v
功率：1.5kW
频率：50Hz 搅拌转速：62/108/296R/min 输入功率： 1.5KW 整机重量160KG
外形尺寸(宽*深*高）mm： 580*700*1060MM

	361
	粘捕式灭蚊蝇灯
	395*120*290
DF-20BN
	4
	台
	1、电压：220V
2、功率：≥16W
3、尺寸：≥395*120*290mm
4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。
5、覆盖面积≥40㎡
6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C
7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。

	362
	大理石台面掩门柜
	4000*800*850
	4
	米
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.柜门为不锈钢掩门结构；
6.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板。

	363
	面粉车
	340*745*600
	2
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.箱体采用1.0mm厚不锈钢板；
3.配4寸脚轮4个，其中2个带刹车。

	364
	台下制冰机
	425*496*765
TH80B
	1
	台
	额定电压：220V
频率：50HZ
功率：370W
日产冰量：38KG
冷却方式：风冷/水冷
冰桶容量：12KG
冰格：45

	365
	微滤净水设备
	155*120*610mm
LR-EN-C1
	1
	台
	进水水质：市政自来水
净水产量：360（L/H）
额定总净水量：7000（L）
进水压力:0.1-0.4(Mpa)
进水温度：5-38℃
接口尺寸:进出水接口G1/2A外牙
过滤滤芯:聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯过滤精度0.5微米，有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感。

	366
	双温四门高身厨房冷柜
	1220*760*1980
GD1.2L4F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。              
8、电压220V/50HZ,功率630W运行电流4.0 重量153KG
9、冷冻箱温度-18℃~-22℃，冷藏箱温度：1~4℃。

	367
	吧台开水机
	186*390*636
HK-10K
	1
	台
	1.功率、电压：2kW/220V 50HZ；
2.产水量：28L/H；
3.水咀：1个；
4.容量：10L。

	368
	沙冰机
	250*240*475
M8
	1
	台
	总容量：1800ML
功率：2200W
电压：220V
转速：28000转/分钟
额定频率：50HZ

	369
	多功能破壁机
	235*260*530
DLB-920
	1
	台
	操作面板：机械版
容量：2.5L
定时功能：有定时

	370
	台面双动和面机
	370*670*760
ZX-HM10
	1
	台
	功率：0.55kw
电压：110/220V 3/380V
面勾转速：220r/min
料桶容积：10L
料桶转速：16rpm
料桶尺寸：Φ320×220mm
和面量：5kg
整机重量：74kg
外形尺寸：370×670×760mm
包装尺寸：420×770×870mm

	371
	保温灯
	FEHWD706
	25
	台
	直径：ф280mm
灯罩高度：250mm
最小拉伸长度：600mm
最大拉伸长度：1500mm

	372
	大理石台面掩门柜
	8800*760*850
	8.8
	米
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.柜门为不锈钢掩门结构；
6.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板。

	373
	冷藏抽屉柜
	1800*760*800 TG1800W6TF
	4
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：408L。              
8、电压220V/50HZ,功率370W运行电流2.2 重量84KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。

	374
	台秤
	320*300*110
	2
	台
	30KG

	375
	多功能料理机
	ф310*505
	1
	台
	搅拌功率：500W
额定电源：220-240V,50/60Hz
加热功率：1200W

	376
	强力破壁多功能料理机
	230*258*405mm
	3
	台
	功率：1500W
大容量：2500ML
和面/绞肉/切菜
研磨/榨汁/碎冰

	377
	嵌入式刀具消毒柜
	1500*760*800
定制抽屉式
	1
	台
	外形尺寸：1500*700*800mm
电压/频率：220V/50Hz
输入功率：2.3kW
消毒方式：热风循环+紫外线
工作温度：60～70℃
控制方式：液晶微电脑控制器
注：优质不锈钢板材
需带锁

	378
	大理石台面掩门柜
	4900*760*850
	4.9
	米
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈 钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.柜门为不锈钢掩门结构；
6.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板。

	379
	双层台面立架
	1800*350*800
	9
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.层板采用1.0mm厚不锈钢板；
3.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
4.立柱采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管。

	380
	西餐烹饪岛台柜
	1800*1600*800
	6
	台
	1.规格：1800*1600*800mm
2.不锈钢结构设计，整体台面使用304#3.0mm不锈钢刨坑处理、控制折弯圆角过大凸显更强的立体感.控制面板、门面柜身、整体纱文一致.柜门使用自动回弹门铰方便简洁。控制面板304#1.2MM ，门面304#1.2MM，柜身侧板304#1.2MM，内框架304#1.2MM方通304#材质。  
3.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。
4.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。
5.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。
6.带裙边。

	381
	油烟净化一体机
	1800*1000*1000
	6
	台
	1.电压/功率：380V/≥2.7kw
2.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。
3.烟罩净化一体化，节省厨房空间。
4.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。
5.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。
6.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。
7.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。
8.一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。

	382
	拖把柜
	900*500*1800
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.柜身采用1.0mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.台脚下加可调式子弹脚；
6.上架采用Φ25*1.0mm厚不锈钢圆管，带挂钩。

	383
	不锈钢掩门柜
	13900*760*850
	13.9
	米
	1.台面板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
2.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
3.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
4.柜门为不锈钢掩门结构；
5.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板；
6.台面加面火炉架2个。

	384
	慢煮机
	140*110*332
FZ-03A
	2
	台
	功率：1500W
控制方式：电子式
温度范围：0-99℃
时间范围：1min-99H
加热容量：8加仑(30L)

	385
	面火炉
	600*545*510
	3
	台
	升降煮面炉（顶部发热）
型号：EB-600
电压功率：220V/4KW
尺寸：600*450*500

	386
	电力6格万能蒸烤箱
	865*785*815
OD-061EB
	2
	台
	• 装载容量: 6层 GN1/1烤盘 
• 智能触摸屏: 8英寸；
• 电脑控制: 全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然；
• 菜单编程:可编辑存储120个预设烹饪程序，程序可多达9个步骤；
• 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-260℃）,对衡烤模式（30℃-260℃),
• 内外材质均为AISI304不锈钢
• 均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀；
• 内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；
• 烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到1％：
• 提供5档风扇转速选择
• 多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能；
• 标配一支带4点温度感应的核心探针
• 控制屏操作界面支持中文菜单编辑
• 高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,德尔塔,暂停,预约烹饪延迟启动；
• 电压：380v  功率：12.2kw
• 醒发功能:各种面食轻松醒发；
• 全自动智能清洗功能 提供5个全自动程序
• 自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；
• 自动监测 提示故障代码；
• 使用固体无磷酸盐清洗片，便于运输，储存和日常使用

	387
	双门熟成柜
	1220*760*1980
定制
	2
	台
	1、采用 EUROPEAN 工艺，全系统省电设计；
2、正面超白钢化电镀膜除雾玻璃门，隐藏式暗拉手设计，带自动回弹装置，配门控开关，减少冷气流失；
3、93%高透视度最佳视野，五层展示空间，层架为不锈钢冲孔层架，多层展示，可自由调节层距。
4、进口压缩机，常规标配为思科普/恩布拉克压缩机，，蒸发器和冷凝器全铜管制作，采用高端MASTER OF REFRIGERATION 制冷系统：
5、尚方微电脑智能电子温控器，智能数显，控温精准，全铜防水轴承风机，自动除霜装置。
6、箱体采用玫瑰金拉丝/黑钛金拉丝不锈钢，可厚度为1.OMM，均为无指纹处理，环戊烷整体发泡，保温性能突出；内箱板材为镜面8K板，立体展示效果好。
7、整机无缝对接、无焊点处理，板材均为无指纹处理；
8、全部配用节能LED，可以选择暖光或者白光；均为暗藏式设计，
9、底部配备福马轮，带重力调节脚，方便移动，配备调节扳手，用户可以自动调节；
10、配有紫外线杀菌灯，可有效处理箱体内细菌；
11、带有自动蒸发水装置，无需接排水；
12、制冷方式：风冷；
13、温度：2~-2 。

	388
	披萨炉
	900*800*810
YS-900GTC
	1
	台
	台式电热披萨窑炉，尽显专业风范。精选耐热材料，耐高温且蓄热强。独特拱形结构，热量均匀循环，快速烤制出地道豹纹饼底。温控精准，温差小。配备专业操作面板，便于调控。底部带轮，移动方便。无论是小型披萨店还是大型餐饮场所都能助力高效出品。
内膛尺寸：650*500*100
电压：220V/50HZ
总功率：6.5KW
温度范围：0-600℃

	389
	果木炭烤炉
	800*750*1200
CS-800
	1
	台
	烤盘尺寸：卜型烤网 660*560mm，圆钢烤网660*560mm；
内膛尺寸：676*610*350mm；
产品材质：全304#不锈钢；
铸铁加热方式：果木；
木炭烹饪温度：300C-600C；
整机全不锈钢304#制作，配1个不锈钢接灰盆，1个油盆烤箱内置斜型导油槽

	390
	油烟净化一体机
	3200*900*840
	1
	台
	1.电压/功率：380V/≥2.7kw
2.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。
3.烟罩净化一体化，节省厨房空间。
4.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。
5.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。
6.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。
7.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。
8.一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。

	391
	双温四门高身厨房冷柜
	1220*760*1980
GD1.2L4F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：985L。              
8、电压220V/50HZ,功率630W运行电流4.0 重量153KG
9、冷冻箱温度-18℃~-22℃，冷藏箱温度：1~4℃。

	392
	洗地龙头
	10.7米
GGR-XD101-T
	1
	台
	1. 开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。
2. 10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。
3. 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。
4. 支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。
5. 进水接口为标准1/2"外螺纹

	393
	四头煮食炉连平扒炉组合炉
	1800*800*800
	1
	台
	1.规格：1800*800*800mm
2.不锈钢结构设计，整体台面使用304#3.0mm不锈钢刨坑处理、控制折弯圆角过大凸显更强的立体感.控制面板、门面柜身、整体纱文一致.柜门使用自动回弹门铰方便简洁。控制面板304#1.2MM ，门面304#1.2MM，柜身侧板304#1.2MM，内框架304#1.2MM方通304#材质。  
3.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果
4.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。
5.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。

	394
	油烟净化一体机
	2400*900*1000
	1
	台
	1.电压/功率：380V/≥2.7kw
2.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。
3.烟罩净化一体化，节省厨房空间。
4.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。
5.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。
6.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。
7.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。
8.一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。

	395
	星盆柜操作岛台柜
	1800*1400*800
	9
	台
	1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；
2.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
3.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
4.柜门为不锈钢掩门，带抽屉；
5.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板；
6.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
7.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
8.台上多层置物架；
9.带裙边。

	396
	冷藏抽屉柜
	1200*700*800 TG1200W4TF
	9
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：312L。              
8、电压220V/50HZ,功率340W运行电流2.0 重量65KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。

	397
	双门红酒柜
	1220*500*2380
	1
	台
	1、采用EUROPEAN 工艺，全系统省电设计；
2、正面超白钢化电镀膜除雾玻璃门，隐藏式暗拉手设计，带自动回弹装置，配门控开关，减少冷气流失；
3、93% 高透视度最佳视野，五层展示空间，层架为不锈钢圆管层架，可根据客户要求定制；
4、进口压缩机，常规标配为思科普/恩布拉克压缩机，，蒸发器和冷凝器全铜管制作，采用高端MASTER OF REFRIGERATION 制冷系统；
5、尚方微电脑智能电子温控器，智能数显，控温精准，全铜防水轴承风机，自动除霜装置。
6、箱体采用玫瑰金拉丝/黑钛金拉丝不锈钢，可厚度为1.OMM，均为无指纹处理，环戊烷整体发泡，保温性能突出；内箱板材为镜面8K板，立体展示效果好。
7、整机无缝对接、无焊点处理，板材均为无指纹处理；
8、全部配用节能LED，可以选择暖光或者白光；均为暗藏式设计，
9、底部配备福马轮，带重力调节脚，方便移动，配备调节扳手，用户可以自动调节；
10、带有自动蒸发水装置，无需接排水。
11、制冷方式：风冷；
12、温度：12~18 。

	398
	大理石台星盆掩门柜
	9850*800*800
	9.85
	米
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.柜门为不锈钢掩门结构；
8.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板；
9.带裙边。

	399
	大理石灯带岛台
	4900*1200*800
	1
	台
	1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板；
2.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
3.柜门为不锈钢掩门结构；
4.柜内层板有采用304#1.0mm厚不锈板；
5.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板；
6.带灯带。

	400
	LED玻璃展示柜
	5150*800*800
	5.15
	米
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:配置发光灯带

	401
	壁龛展示柜背发光
	9850*300*2500
	1
	个
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:配置发光灯带

	402
	教学类实训折叠椅
	XL
	18 
	张
	优质棉绒弹力面料，柔软舒适
靠背PP+GF材质，美观大气
扶手PP+GF材质，固定扶手
坐垫采用高回弹高密度纯棉
钢架采用1.2厚表面砂纹喷涂处理，且可以折叠，节省空间
坐木板采用12MM抛压成型多层环保夹板
整椅座板可以翻转，钢架可以折叠     
座椅靠背处为一体成型连体PP，坚固耐用                          
架子连接处为2.0MM管壁，标配两条拉线，稳固耐用

	403
	铝扣板
	600*600*0.8
	228
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	404
	拉杆
	
	208
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	405
	收边条
	
	228
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	406
	主骨
	32
	270
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	407
	副骨
	50
	228
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	散件
	
	
	
	

	408
	厚底奶锅
	
	12
	个
	内径；18CM
高度；12cm
总长39.5cm
重量1040g
容量：3.0L

	409
	手持电动打蛋器
	
	12
	台
	尺寸237*165*110mm
电压：330W
电压：220v-50HZ
产品配件：打蛋头*2  
档位：6档  
颜色：灰色  
材质：全不锈钢外壳

	410
	硅胶刮刀
	
	20
	套
	每套两只（中号+大号）
材质：硅胶 PA 食品级    
颜色：黄色、白色  
规格：27.5*5CM（大号）  21.5*4CM （中号）
耐高低温：230度，负40度
款式：透明大号+中号

	411
	8寸蛋抽
	
	12
	把
	材质：304不锈钢pp材质  
钢丝：加粗1.65mm
规格：21cm50g  
尺寸：8寸

	412
	10寸蛋抽
	
	12
	把
	材质：304不锈钢pp材质  
钢丝：加粗1.65mm  
规格：21cm50g  
尺寸：10寸

	413
	防滑16cm打蛋盆
	
	12
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：16cm
外直径：17.5cm
高度：10cm
底径：9cm

	414
	防滑18cm 打蛋盆
	
	12
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：18cm

	415
	防滑20cm打蛋盆
	
	12
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：20cm

	416
	防滑24cm打蛋盆
	
	12
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：24cm

	417
	防滑26cm打蛋盆
	
	12
	个
	材质：不锈钢+硅胶
尺寸：26cm

	418
	不锈钢面粉筛
	
	12
	个
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；20cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；191g

	419
	手持过筛网(加大号）
	
	6
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；14cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；136g

	420
	手持过筛网(中号）
	
	6
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；12cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；105g

	421
	塑料刮板（大号）
	
	12
	个
	材质；塑料pp
长度；194*127*7mm
功能；抗菌

	422
	塑料刮板（中号）
	
	20
	个
	材质；塑料pp
长度；133*95*5mm
功能；抗菌

	423
	半圆型塑料刮板
	
	12
	
	材质；塑料pp
长度；103mm*159mm
功能；抗菌

	424
	不锈钢刻度切面刀
	
	12
	
	材质；不锈钢、木制手柄
长度；121mm*135mm

	425
	电子称
	
	12
	台
	产品净重：0.4kg
称重范围：0.3g-3kg
精度：0.1g
产品尺寸；
长210mm；宽140mm；高30mm
面板材质:ABS
颜色:银色
电源方式：USB充电，锂电池,插电
显示类型：LED显示
特色功能：超载显示，低电压显示
赠送：快充数据线

	426
	西餐汤盅
	
	2
	台
	直径8cm，圆形

	427
	光级圆形
	
	12
	套
	材质；不锈钢
参数；12头光级
直径分别为：2.2、3.4、4.1、4.8、5.6、6.3、6.9、7.6、8.3、9.0、9.7、10.4cm
高度：5.0cm

	428
	牙级圆形
	
	12
	套
	材质；不锈钢
参数；12头光级
直径分别为：3.0、3.6、4.3、4.8、5.6、6.3、7.0、7.7、8.3、8.9、9.7、10.4cm
高度：5.0cm

	429
	擀面杖
	
	20
	支
	材质；南美花梨木
特色；光滑 整木 防霉防裂
长度；30cm*2.3cm

	430
	擀面杖
	
	20
	支
	材质；南美花梨木
特色；光滑 整木 防霉防裂
长度；40cm*2.8cm

	431
	收纳箱
	
	15
	个
	高透明加厚收纳箱
材质；pp
规格；38L
尺寸；44*29.5*24.5cm

	432
	保鲜盒
	
	20
	套
	一套包含5只
食品级pp保鲜盒
材质；盒体-聚丙烯
《耐高温-20度~120度
规格；
16特小号1.5升/3斤
17小号3升/6斤
18中号5.5升/11斤
19大号10升/20斤
20特大号15升/30斤
附加组件；带盖，带扣手

	433
	电子式正倒数计时器
	
	15
	个
	产品尺寸；
长80mm；宽82mm；
外壳材质:安全无毒ABS

	434
	通心锤
	
	12
	条
	实木走锤面杖
材 质:优质实木
重量:大号约1.8斤
规格；带把手、原木面棍360°
长度：450mm

	435
	不锈钢直尺
	
	15
	支
	直尺规格:60cm
产品材质:不锈钢尺身/PVC袋装
材质；不锈钢

	436
	白色陶瓷圆平盘
	
	60
	个
	材质；陶瓷
形状；圆形
直径30cm

	437
	白色陶瓷正方平盘
	
	60
	个
	材质；陶瓷
形状；正方形
尺寸：40cm*40cm

	438
	白色长方平盘
	
	50
	个
	材质；陶瓷
规格；9寸  23*15cm

	439
	木柄直型羊毛刷（小号）
	
	12
	条
	名称；木柄羊毛刷
材质；羊毛+白松木
产品尺寸；
长230mm；宽25mm；高35mm

	440
	木柄直型羊毛刷（大号）
	
	12
	条
	名称；木柄羊毛刷
材质；羊毛+白松木
产品尺寸；
长230mm；宽50mm；高35mm

	441
	馅挑
	
	20
	条
	挑馅勺
材质；304不锈钢

	442
	手布
	
	100
	条
	规格；35*35cm
重量；45g
颜色；白色
面料；纯棉

	443
	锯齿刀
	
	12
	条
	总长36cm 刃长24cm 材质：不锈钢

	444
	30cm牛刀SN4858
	
	5
	条
	刃长30cm,总长430cm

	445
	水果刀
	
	12
	条
	材质；400不锈钢  长度:3lcm刃长:18cm刀宽:4.3m重量:122g

	446
	小剪刀
	
	12
	支
	锈花剪刀  规格:4.5寸

	447
	刨皮刀
	
	12
	条
	大号塑料+不锈钢

	448
	厨房剪
	
	4
	支
	大号

	449
	开酥伸缩滚轮刀（5轮刀）
	
	1
	支
	5轮刀

	450
	12英寸裱花转台
	
	12
	个
	转台净重2.6KG，台面硬膜台面，双轴承，铝合金底座
产品尺寸；
30cm*12.8cm

	451
	8寸不锈钢圆角抹刀
	
	20
	支
	产品尺寸；
31.5cm*3.2cm

	452
	10寸不锈钢圆角抹刀
	
	12
	支
	产品尺寸；
36.6cm*3.2cm

	453
	8寸全钢弯柄抹刀
	
	12
	支
	产品尺寸；
全长33.2cm*3cm，柄长13.3cm

	454
	10寸全钢弯柄抹刀
	
	12
	支
	产品尺寸；
全长38.6cm*3cm，柄长13.3cm

	455
	48头盒装不锈钢裱花嘴
	
	12
	盒
	48头盒装

	456
	喷壶
	
	8
	个
	200ml烘焙喷壶
材质；PP瓶盖+PET瓶身  
规格；高18.5cm
圆径5.5cm

	457
	针式温度计
	
	12
	个
	探针食品温度计  长度；25.3CM
测温范围：-20-300℃

	458
	温度枪
	
	12
	个
	发射率：0.95固定
测温范围：-50-400℃

	459
	量杯
	
	15
	个
	多功能量杯  材质；PP/亚克力材质 规格；1000ml

	460
	白色盘子
	
	60
	个
	材质：密胺 十英寸圆盘P01-10 直径25.5

	461
	白色菜筐
	
	10
	个
	材质：塑料;规格54*40*17

	462
	304加厚码斗(18cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径18CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	463
	304加厚码斗(16cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径16CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	464
	304加厚码斗(14cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径14CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	465
	304加厚码斗(10cm)
	
	100
	个
	名称：不锈钢码斗
材质：不锈钢
尺寸：直径10CM*5.3
特点：不锈钢一体打造，抛光工艺，光滑有质感

	466
	平底不沾煎锅（带盖）
	
	24
	个
	电磁炉适用
尺寸：直径20cm

	467
	平底不沾煎锅（带盖）
	
	24
	个
	电磁炉适用
尺寸：直径24cm

	468
	木铲
	
	36
	支
	材质：原木 尺寸：长30.5cm 底部宽8.3cm

	469
	450克金色波纹吐司盒（带盖）
	
	12
	个
	材质：加厚铝合金
产品尺寸；
长210mm；宽120mm；高115mm

	470
	6寸阳极蛋糕圆型模具
	
	30
	个
	6寸阳极

	471
	8寸阳极蛋糕圆型模具
	
	30
	个
	8寸阳极

	472
	不沾直角磅蛋糕模具
	
	12
	个
	材质：加厚铝合金
产品尺寸；
长230mm；宽50mm；高65mm

	473
	6寸阳极中空戚风蛋糕模具
	
	12
	个
	6寸阳极中空

	474
	28*28金色不沾烤盘
	
	12
	个
	材质：1.5mm铝合金,耐高温
产品尺寸；
长280mm；宽280mm；高30mm

	475
	金色不沾小烤盘
	
	20
	个
	材质：铝合金,耐高温
产品尺寸；
长220mm；宽170mm；高24m

	476
	8寸披萨盘
	
	12
	个
	8寸

	477
	6寸不沾活底菊花派盘
	
	12
	个
	产品尺寸；
外径16cm深度2.5cm底直径14cm

	478
	4寸不沾活底菊花派盘
	
	12
	个
	产品尺寸；
直径12cm*高2cm

	479
	28件套面塑工具
	
	12
	套
	28件套

	480
	烤炉隔热耐高温手套
	
	12
	只
	大号

	481
	法棍转移板
	
	5
	块
	材质：碳化榉木板59cm*10cm

	482
	大号法棍发酵布
	
	12
	条
	尺寸：63cm*130cm
厚度：16安厚
克重：440克

	483
	不粘布玻璃纤维高温布
	
	12
	条
	尺寸：58cm*38cm
耐热温度230℃

	484
	半透明发酵盒
	
	10
	个
	材质：食品级PP℃
盒尺寸：40cm*60cm*7.2cm
盖尺寸：40cm*61.2cm

	485
	欧包醒发板
	
	20
	块
	材质：木板
尺寸：40cm*60cm*0.9cm

	486
	红边不粘玻璃纤维硅胶垫
	
	20
	张
	尺寸：40cm*60cm

	487
	玻璃碗/套
	
	5
	套
	一套4个
规格：4500ml+2800m+1600m+800m

	488
	西餐砧板
	
	50
	块
	40*30*1.5

	489
	平板车
	
	2
	台
	72cm*48cm（加厚支架）

	490
	方形铝肉锤
	
	12
	个
	大号

	491
	双用交蛋切
	
	12
	个
	两用

	492
	复底不锈钢高身汁锅
	
	12
	个
	 280×160

	493
	复底不锈钢高身汁锅
	
	12
	个
	 220×135

	494
	复底不锈钢高身汁锅
	
	12
	个
	180×110

	495
	复底不锈钢矮身汁锅
	
	12
	个
	 200×70

	496
	不锈钢油盆
	
	24
	个
	 25CM

	497
	不锈钢漏勺
	
	36
	个
	 25CM

	498
	手打苏壳《马勺》
	
	12
	个
	 10两

	499
	砂光钩柄汤壳
	
	24
	个
	 100MM

	500
	圆底油隔/滤勺
	
	24
	个
	200MM

	501
	苏铲
	
	24
	个
	大号

	502
	花梨木柄煎铲
	
	24
	个
	380×70MM

	503
	花梨木柄漏铲
	
	24
	个
	380×70MM

	504
	花梨木柄扒铲
	
	24
	个
	220×100MM

	505
	水勺
	
	16
	个
	5斤,200

	506
	外砂光内不粘铝煎锅
	
	12
	个
	18CM

	507
	外砂光内不粘铝煎锅
	
	12
	个
	30CM

	508
	复底锅连盖
	
	12
	个
	500×300

	509
	复底锅连盖
	
	12
	个
	360×240

	510
	不锈钢汤桶 （连盖）
	
	4
	个
	550×550

	511
	不锈钢汤桶 （连盖）
	
	4
	个
	400×400

	512
	不锈钢汤桶 （连盖）
	
	4
	个
	250×250

	513
	钢味盒
	
	16
	套
	8头

	514
	钢味盒
	
	16
	套
	6头

	515
	朔料保鲜盒
	
	40
	个
	340×230×110

	516
	朔料保鲜盒
	
	20
	个
	260×170×95

	517
	朔料保鲜盒
	
	10
	个
	220×150×85

	518
	不锈钢面盆
	
	15
	个
	60CM

	519
	不锈钢面盆
	
	15
	个
	50CM

	520
	不锈钢面盆
	
	20
	个
	40CM

	521
	精制钢饭盘
	
	20
	个
	46CM/0.5CM厚

	522
	机制浅方盘
	
	10
	个
	600×400×20

	523
	机制浅方盘
	
	10
	个
	450×300×20

	524
	机制浅方盘
	
	10
	个
	360×300×20

	525
	机制深方盘
	
	10
	个
	600×400×48

	526
	机制深方盘
	
	10
	个
	450×350×48

	527
	机制深方盘
	
	10
	个
	400×300×48

	528
	有孔方盘
	
	6
	个
	600×400×48

	529
	1/1份盆（布非盆）
	
	24
	个
	530×325×100

	530
	1/1份盆（布非盆）
	
	24
	个
	530×325×65

	531
	1/6份盆
	
	10
	个
	176×164×100

	532
	1/4份盆
	
	10
	个
	265×164×100

	533
	1/2份盆
	
	30
	个
	327×265×100

	534
	木圆砧板（厚）
	
	4
	个
	直径50厘米

	535
	西餐塑胶菜板（方）
	
	55
	个
	530×325×25

	536
	塑胶菜板（方）
	
	50
	个
	325×265×20

	537
	蕃蓉压
	
	2
	个
	大号

	538
	粗线打蛋器
	
	6
	个
	   20寸

	539
	粗线打蛋器
	
	6
	个
	   14寸

	540
	细线打蛋器
	
	6
	个
	   18寸

	541
	细线打蛋器
	
	6
	个
	   16寸

	542
	细线打蛋器
	
	6
	个
	   10寸

	543
	铝冰铲
	
	5
	个
	大号

	544
	不锈钢开罐器
	
	4
	个
	不锈钢

	545
	梯形四面刨
	
	2
	个
	四面

	546
	竹铲
	
	6
	把
	大号

	547
	锅刷
	
	6
	个
	大号

	548
	西餐汤锅
	
	12
	个
	40*24

	549
	青磨刀石
	
	20
	块
	双面

	550
	圆凳
	
	50
	个
	不锈钢脚架

	551
	手持过筛网(加大号）
	
	50
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；20cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；191g

	552
	手持过筛网(大号）
	
	50
	把
	材质；304不锈钢
数目；30目
直径；14cm
手柄；17cm
挂耳；3cm
重量；136g

	553
	手持过筛网(中号）
	
	50
	把
	10CM

	554
	不锈钢长方形盆
	
	15
	个
	325CM*265CM*10CM

	555
	扒铲（料理铲）
	
	30
	支
	材质：不锈钢 小号 尺寸：总长22 cm净重93g

	556
	夹子
	
	20
	支
	材质：不锈钢  尺寸：12寸

	557
	条纹牛排煎锅
	
	15
	个
	电磁炉适用
尺寸：直径24cm

	558
	厚底奶锅（带盖）
	
	10
	个
	电磁炉适用 材质：不锈钢 0.8L汁锅尺寸：12cm*7.5cm

	559
	厚底奶锅（带盖）
	
	8
	个
	电磁炉适用 材质：不锈钢 4L汁锅尺寸：20cm*12cm

	560
	汤罐（带盖）
	
	5
	个
	材质：不锈钢加厚 容量30L 尺寸：直径37 高35

	561
	砧板（套）
	
	14
	套
	材质：塑料 双面复合 尺寸：40cm*30cm*2cm
1套包括：红 黄 绿 蓝 白5种颜色

	562
	长柄汤勺、漏勺套装
	
	12
	套
	材质：加厚不锈钢 尺寸：7公分
商品清单：汤勺+漏勺

	563
	调味盒
	
	16
	盒
	材质：不锈钢 带盖 4格

	564
	磨刀棒
	
	20
	支
	尺寸：长度29cm 棒芯长度19cm 直径8mm

	565
	西餐主刀
	
	50
	把
	材质：刀身不锈钢 刀柄塑料 尺寸：中号20.5cm

	566
	餐刀叉子勺子套装
	
	30
	套
	材质：不锈钢加厚

	567
	日式意面盘
	
	20
	个
	材质：陶瓷白色或黑色 尺寸：外径25cm 内径13.5cm 高4.5cm

	568
	陶瓷盘
	
	15
	个
	材质：陶瓷 北欧 黑色亚光 尺寸：20cm

	569
	陶瓷浅盘
	
	30
	个
	材质：陶瓷 白色 尺寸：9英寸

	570
	双耳汤盅（含底盘）
	
	20
	个
	材质：陶瓷白色 容量250ml 尺寸：口径10cm

	571
	磨粉器
	
	12
	个
	大号

	572
	多功能医疗箱
	
	2
	套
	品名：医疗箱，规格：12寸（29.5*18*19CM）里面有：活络油(1瓶)红花油(1瓶)酒精棉球(1瓶)碘伏棉球(1瓶)酒精(1瓶) 碘伏(1瓶)双氧水(1瓶) 紫药水(1瓶)邦牌创可贴(1盒\100张)邦牌防水创可贴(1盒\20张)合格证(1张)检查手套(1双)急救包(1个) 风油精(1瓶) 烧伤膏(1支)急救说明(1张)口罩(1包\10个)急救毯(1个)5*450cm绷带(3个)10*450cm绷带(2个)金属小剪刀(1个)金属镊子(1个)8*10cm纱布(10片)冰袋(1个)酒精湿巾(1包）止血带(1个)别针(1串)呼吸面膜(1个)清凉油(1个)应急手电筒(1个) 记录本(1本)一次性手套(1包) 口哨(2个)棉球 (1包\10个) 5*7cm纱布(10片) 速冷冰袋(1个)棉签(5包)三角巾(1个)无纺布胶带(2个)等

	573
	工具箱
	
	2
	套
	多功能锂电套装工具箱（25件套），盒子：加厚耐磨塑盒；包括：
1：手工锯产品材质锯条铝合150mm、0.087kg、26x7.5cm。
2:老虎钳:钳柄长60mm钳柄宽
25mm产品重量与尺寸0.222kg、16.5x5.5cm。
3：尖嘴钳：钳柄长60mm钳柄宽617mm
产品重量与尺寸0.165kg、16.5x4.5cm。
4：活动扳手：规格6寸钳口0-30mm产品重量产品尺寸0.288kg-16x5cm。
5：钉锤，产品材质高碳钢，产品规格250G，产品重0.395kg，产品尺寸27.5x11cm。
6：卷尺：长度5m、产品重量120g、产品尺寸6.5x7cm。
7：美工刀：产品材质60钢、产品规格：8节、产品重量：0.075kg、产品尺寸15.5x4.5cm。
8：水平仪：产品材质高碳钢，产品规格3x75mm，产品重量0.029kg，产品尺寸15.8x3.3cm。
9：双速手电钻：锂电池、额定电压21V。
其他：刀片、麻花钻、冲击钻、套筒套装、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、生料带、老虎钳、批头套装、小一字螺丝刀*2、膨胀螺丝、卷尺、电池包（备用电池/电钻用）、充电器。

	调酒咖啡实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、厨房设备
	
	
	
	

	574
	水吧台
	1800*800*950
	7
	台
	1.采用优质SUS304不锈钢板制作；
2.台面板厚度为1.2mm，余板厚度为0.8mm；
3.掩门结构，台面上带多格置物架；
4.面板及层板采用加强槽加强；
5.台脚配可调节重力子弹脚；
6.星盆400*400*250mm；
7.配食品级份数盆连盖；
8.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。

	575
	大理石台面掩门柜
	4800*1000*850
	1
	台
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.柜门为不锈钢掩门结构；
8.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板。

	576
	大理石台面星盆掩门柜
	6600*760*850
	6.6
	米
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板；
6.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器；
7.柜门为不锈钢掩门结构；
8.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板；
9.带裙边。

	577
	冷藏操作台
	1800*760*800
TG1800W2F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：408L。              
8、电压220V/50HZ,功率370W运行电流2.2 重量84KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。

	578
	吧台开水机
	186*390*636
HK-10K
	2
	台
	1.功率、电压：2kW/220V 50HZ；
2.产水量：28L/H；
3.水咀：1个；
4.容量：10L。

	579
	咖啡机
	715*517*529
Q2
	7
	台
	颜色：黑色
功率：3500W
锅炉材质：紫铜
机身材质：航空铝材喷涂工艺+镜面不锈钢
电压、频率：220V/50HZ
锅炉容量：12L
出杯量：240杯/小时
净重：68KG
包装尺寸：860*730*760

	580
	净水器
	LUR54-UUCR-4A
	7
	套
	滤芯配置:UF超滤膜+2+CB活性炭+RO反渗透膜
超滤额定总净水量:10000L
纯水额定总净水量:4000L
炭棒额定总净水量:4000L
进水温度:5-38°C
进水压力:0.2-0.4MPa
超滤水流量:4.5L/min
纯水流量:1.5 L/min
智矿水流量:1.5 L/min
适用水源:市政自来水

	581
	大理石台面掩门柜
	4000*800*800
	4
	米
	1.台面采用优质大理石；
2.其他板材采用304#1.2mm厚不锈钢板；
3.柜门采用304#1.0mm厚不锈板，门内封板采用304#0.8mm厚不锈钢板；
4.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
5.柜门为不锈钢掩门结构；
6.柜底裙边采用304#1.0mm厚不锈板。

	582
	咖啡烘豆机
	600*370*650
SANTOKER-R500
	1
	台
	烘焙量：700g
烘焙方式：半直火半热风
功率电压：200W/220V
开孔安装排风

	583
	磨豆机
	185*255*620（含豆仓）
MO001840
	7
	台
	功率：400W
电机类型：直流无刷电机
刀盘类型：平刀
刀盘直径：84MM
刻度模式：手动调节
定量方式：定时
屏幕尺寸：4.3寸触摸屏
转速范围：800-2000rpm
刻度档位：80档
豆仓容量：1.6KG（最大容积）

	584
	台下制冰机
	425*496*765
TH80B
	1
	台
	额定电压：220V
频率：50HZ
功率：370W
日产冰量：38KG
冷却方式：风冷/水冷
冰桶容量：12KG
冰格：45

	585
	微滤净水设备
	155*120*610mm
LR-EN-C1
	1
	台
	进水水质：市政自来水
净水产量：360（L/H）
额定总净水量：7000（L）
进水压力:0.1-0.4(Mpa)
进水温度：5-38℃
接口尺寸:进出水接口G1/2A外牙
过滤滤芯:聚丙烯棉载银活性炭纤维滤芯过滤精度0.5微米，有效吸附水中余氯、异色、改善水质口感。

	586
	冷藏操作台
	1800*800*800
TG1800W2F
	1
	台
	1、安全：采用符合国家食品级304不锈钢板加工雪柜外箱与内箱板，确保所储存食物安全。
2、环保：雪柜箱体保温层采用环戊烷保温材料，制冷剂材用R290,雪柜对环境零排放。
3、节能、高效：采用思科普制冷机组、具有专利装配结构确保雪柜高效节能。蒸发器置顶设计，箱内使用空间大。
4、精准控温：采用高精度温控技术，温度波动0.1℃，确保食物安全。
5、卫生：制冷机组升顶设计，制冷过程中冷凝水自动蒸发 无需排放冷凝水，确保蚊虫干扰不到雪柜存放食物。 
6、人性化设计：柜内内圆弧结构，易清洁；门体开起后自动位，省力；底部装150MM高不锈钢可调节子弹脚，方便调平；配挂锁，易管理；散热器配防尘网，易除尘；
7、大容量：制冷机组升顶部，雪柜使用容积：408L。              
8、电压220V/50HZ,功率370W运行电流2.2 重量84KG。
9、冷藏箱温度：1~4℃。                                   
10、机组室前进前排风系统，在环温高达42℃下，也能正常工作。

	587
	挂墙矮柜
	6600*400*850
	6.6 
	米
	面板:采用人造石。柜体表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:

	散件
	
	
	
	
	

	588
	啡盎司杯·量杯（带刻度100ml）
	容量 100ml
	50
	个
	采用304或更高级别不锈钢

	589
	方形手布
	35*35cm
	100
	个
	超细纤维布料

	590
	双头咖啡手柄58mm
	手柄总长 22cm，滤碗深度 4.5cm
	30
	个
	滤碗、滤网座为304 不锈钢；握持手柄为耐高温食品级硬塑

	591
	咖啡粉锤58mm
	压粉头直径 58mm
	30
	个
	压粉头304 不锈钢，防滑握柄为实木

	592
	咖啡布粉器58mm
	匀粉头直径 58mm，适配 58mm 咖啡手柄
	30
	个
	匀粉底座304 不锈钢

	593
	咖啡拉花缸450ml
	容量 450ml
	30
	个
	尖嘴，采用304或更高级别不锈钢

	594
	咖啡拉花缸600ml
	容量 450ml
	30
	个
	尖嘴，采用304或更高级别不锈钢

	595
	不锈钢圆凳
	高48cm，凳腿管厚≥8mm
	100
	个
	高48cm，凳腿管厚≥8mm

	596
	量杯1L
	容量 1000ml
	10
	个
	杯身带清晰刻度（食品级加厚塑料·带盖）

	597
	吧勺（双头）
	 27cm
	50
	个
	一端搅拌螺旋头、一端小圆勺头，采用304或更高级别不锈钢

	598
	勺子（小）13cm
	13cm
	100
	个
	采用304或更高级别不锈钢

	599
	虹吸咖啡壶（配滤器、滤芯、滤布、配红外光波炉）
	总萃取容量 400ml
	30
	套
	上下壶为高硼硅耐热玻璃；支架、卡扣为不锈钢；配套滤器 / 滤芯为食品级金属 + 棉质滤布；红外光波炉：外壳冷轧钢板，炉盘耐高温微晶玻璃，三人份

	600
	脉冲点火器
	
	10
	个
	外壳ABS 工程塑料，点火电极金属材质，内置电子脉冲组件

	601
	酒精灯
	灯体高度 12cm，瓶身直径 6cm，常规容量 150ml
	20
	个
	灯身高硼硅耐热玻璃，灯盖、灯头为金属材质，灯芯为纯棉纱

	602
	电子秤（充电款）
	最大承重≤5kg，最小分度值 0.1g；机身尺寸 18cm×14cm×3cm
	30
	个
	秤盘304 不锈钢，机身外壳 ABS 塑料，内置充电锂电池，精准传感组件

	603
	封口夹量勺
	封口夹展开长度 15cm
	30
	个
	量勺单勺容量约 10g，封口夹展开长度 15cm，主体食品级 PP 塑料，夹口弹片为不锈钢

	604
	咖啡毛刷
	16cm
	20
	个
	手柄为实木 / 硬质塑料，刷毛为食品级尼龙软毛

	605
	磨豆机吹气球
	硅胶球直径 8cm
	20
	个
	球体医用级食品硅胶，导气管硬质塑料

	606
	冰滴咖啡壶（冷萃）-透明色
	总容量 600ml
	20
	个
	整套壶体高硼硅透明玻璃，支架 304 不锈钢，滴漏调节阀为食品级 PP 塑料

	607
	美式咖啡机（滴滤式咖啡壶）
	整机容量 1.2L
	15
	个
	主机外壳ABS 塑料，盛水壶高硼硅玻璃，滤网 304 不锈钢，加热组件耐高温金属

	608
	咖啡杯（带杯碟）300ml
	杯体容量 300ml，杯口径 9cm、杯高 8.5cm；杯碟直径 15cm
	100
	个
	高温白瓷，釉面致密光滑，欧式防烫把手

	609
	玻璃杯350ml
	容量 350ml，杯口径 8cm、杯高 12cm、底径 6cm
	50
	个
	无铅高硼硅玻璃，耐热防爆

	610
	咖啡杯测勺
	15cm
	100
	个
	采用304或更高级别不锈钢

	611
	电子计时器（充电款）
	机身 10cm×6cm×2cm，手持便携款
	50
	个
	外壳ABS 工程塑料，液晶显示屏，内置充电锂电，按键耐磨硅胶

	612
	白色手布
	35*35cm
	100
	个
	加厚纯棉

	613
	咖啡杯测碗200ml
	容量 200ml
	100
	个
	高温陶瓷、内壁黑色，外部白色

	614
	 双阀摩卡咖啡壶（带电热炉）
	壶体内部容量 90ml
	10
	套
	身主体食品级铝合金 / 304 不锈钢，密封圈食品级硅胶；配套电热炉：金属外壳 + 耐高温炉盘，双阀增压结构

	615
	玻璃咖啡法压壶
	容量 350ml
	10
	个
	壶体高硼硅耐热玻璃，压杆、滤网、支架为 304 不锈钢，手柄防烫硬塑

	616
	温控咖啡手冲壶（细嘴）600l
	容量 600ml
	10
	个
	壶身304 不锈钢（主流款），细嘴一体成型；手柄防烫塑，内置数显温控组件，底座耐高温材质

	617
	咖啡渣收纳桶（黑色450ml）
	容量 450ml
	20
	个
	加厚食品级 PP 塑料

	618
	手冲咖啡滤杯滤托＋分享壶600ml
	600ml
	10
	个
	V60 玻璃滤杯（标准 60° 锥角）：杯身带螺旋导流槽，高硼硅耐热玻璃，耐高温、耐温差；滤托：同材质高硼硅玻璃（整套玻璃款）；玻璃分享壶：一体式鹰嘴出液口，侧边配备一体式玻璃防烫把手，高硼硅耐热玻璃，耐高温

	619
	咖啡豆真空玻璃罐
	额定容积 900ml
	20
	个
	罐身：高硼硅透明玻璃，通透可视，可直观查看豆量与状态；罐盖：食品级加厚 PP 塑料；密封配件：真空排气阀、内侧密封圈均为食品级硅胶

	餐饮服务实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	一、教学设备
	
	
	
	

	620
	接待台
	6000*600*1150
	米
	6 
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:   包含枕头床上用品等

	621
	餐桌（圆）
	φ1800
	张
	2 
	桌面主体为多层板
耐用铁艺脚架
加厚板材广告布桌面

	622
	餐椅
	常规
	张
	24 
	钢制脚+西皮

	623
	餐桌（方）
	2000*800*750
	张
	2 
	2、桌面多层实木板贴木皮；
3.下装材质：多层板贴木皮

	624
	餐具柜
	6000*400*2000
	米
	6 
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:

	625
	教学类实训椅
	常规
	张
	24 
	①全新料黑色尼龙加纤背和扶手
②优质双层弹力网布
③加厚密度海绵，12mm座包底板
④2.0厚管壁弓形架。

	散件
	
	
	
	
	

	626
	餐巾
	
	个
	50
	全棉

	627
	餐盘9寸
	
	个
	50
	9寸

	628
	筷子
	
	双
	50
	275MM

	629
	圆桌台布
	
	个
	10
	配1.8M桌

	630
	方桌台布
	
	个
	10
	配1.8M会议桌

	631
	花瓶
	
	只
	10
	大号

	632
	骨碟
	
	个
	20
	8寸

	633
	口汤碗
	
	个
	20
	4寸

	634
	汤勺
	
	个
	20
	8分

	635
	味碟
	
	个
	20
	3寸

	636
	水杯
	
	个
	20
	250ML

	637
	红葡萄酒杯
	
	个
	20
	385ML

	638
	白酒杯
	
	个
	20
	10ML

	639
	筷架
	
	个
	20
	两用

	640
	盐椒筒
	
	套
	2
	大号

	641
	酱醋壶
	
	套
	2
	大号

	642
	电子秒表（充电款）
	
	个
	5
	5KG

	旅游实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	643
	教学类实训折叠椅
	常规
	20 
	张
	·优质棉绒弹力面料，柔软舒适
·靠背PP+GF材质，美观大气
·扶手PP+GF材质，固定扶手
·坐垫采用高回弹高密度纯棉
·钢架采用1.2厚表面砂纹喷涂处理，且可以折叠，节省空间
·坐木板采用12MM抛压成型多层环保夹板
·整椅座板可以翻转，钢架可以折叠     
·座椅靠背处为一体成型连体PP，坚固耐用                          
·架子连接处为2.0MM管壁，标配两条拉线，稳固耐用

	644
	半身心肺复苏模拟人
	
	1 
	个
	带蜂鸣音按压提示

	客房服务实训室

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	645
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8
	30
	片
	铝扣板：600×600×0.6mm，铝镁合金，滚涂工艺，B1级防火

	646
	吊杆
	
	36
	根
	直径：Φ8mm
材质：优质Q235碳素结构钢
工艺：全牙通丝，热浸镀锌防腐
长度：1500mm（可定制）

	647
	天花吊顶收边条
	
	30
	条
	铝合金L型25×25×0.6mm，白色喷涂，长度3m

	648
	主龙骨
	32
	38
	条
	U32×12×0.8mm，镀锌钢板，长度3m

	649
	覆面副龙骨
	50
	30
	条
	规格型号：U50×19×0.5mm
材质：Q195优质镀锌钢带
表面处理：连续热镀锌

	650
	石膏板
	
	126
	张
	1220*2440
10~13纸面石膏装饰板

	651
	天地骨
	
	40
	条
	轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000

	652
	隔墙龙骨
	
	146
	条
	次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600

	653
	淋浴隔断玻璃
	
	4.2
	㎡
	采用12厘钢化磨砂玻璃。

	654
	玻璃门
	1000*1800
	1.8
	㎡
	采用12厘钢化磨砂玻璃。

	655
	磨砂隔断玻璃
	
	2
	㎡
	采用12厘钢化磨砂玻璃。

	656
	马桶
	
	1
	个
	材质：陶瓷

	657
	镜柜
	
	1
	个
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	658
	浴缸
	1700*800*600
	1
	个
	去水距离:800*325mm

	659
	收纳壁龛
	
	1
	个
	材质：优质不锈钢

	660
	双层窗帘
	
	4.5
	米
	遮光布帘

	661
	伸缩阅读灯
	
	1
	台
	台灯

	662
	双人床
	1800*2100*850
	1
	张
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:包含枕头床上用品等

	663
	椿凳
	
	1
	张
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	664
	床头柜
	450*400*445
	2
	个
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	665
	电视柜书桌
	定制
	1
	套
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	666
	电视机
	1446*287*896
65英寸
	1
	台
	屏幕尺寸：65英寸
分辨率：3840x2160
整机功率：250W

	667
	教学类实训沙发
	三人位2000*850*850
	2
	张
	优质西皮饰面，高回弹海绵，优质实木实木木方龙骨架

	668
	茶几
	1200*600*450
	1
	张
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	669
	衣柜
	1400*600*2000
	1
	个
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	670
	衣架
	单支长度 42cm，挂杆直径 1.2cm
	10
	个
	201 不锈钢，表面喷塑防锈

	671
	教学类实训沙发边柜
	600*600*450
	1
	个
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	672
	教学类实训椅子
	整体总高 92cm，座面 45cm×44cm，座高 45cm，扶手总长 32cm
	2
	把
	①全新料黑色尼龙加纤背和扶手
②优质双层弹力网布
③加厚密度海绵，12mm座包底板
④2.0厚管壁弓形架。

	673
	充电吸尘器
	整机尺寸 长 58cm× 宽 42cm× 高 72cm
	1
	台
	35L无刷电机无线吸尘吸拖一体双电池双电机

	674
	床+床垫
	1800*2100*850
	4 
	张
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm:   包含枕头床上用品等

	675
	床+床垫
	1200*2100*850
	4 
	张
	

	676
	床头柜
	常规
	11 
	个
	

	677
	消毒保洁柜
	625*560*1940
YTD-500A-1
	1
	台
	电压：220V/50Hz
功率：1260w
容量：400L
消毒方式：热风循环

	678
	三星盆水池
	1500*700*800+100
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.横通采用38*25*1.0mm厚不锈钢扁管；
7.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
8.台脚下加全钢可调式子弹脚；
9.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。
10.不带裙边。

	679
	拖把池
	460*400*660
	1
	台
	1.采用304#不锈钢材质；
2.台面采用1.0mm厚不锈钢板；
3.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；
4.池体采用1.0mm厚不锈钢板；
5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；
6.台脚采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
7.台脚下加可调式子弹脚；
8.配不锈钢单温水龙头及不锈钢提篮式下水器。

	680
	布草收纳柜
	
	30
	㎡
	面板:采用基材三聚氰胺浸渍双饰面高密度颗粒板。表面纹理清晰无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，美观大方，经久耐用。所有板材均采用 PVC 塑胶直形封边条,封边条厚度不得低于2mm

	681
	工业洗地机
	1400*870*1125
YZ-X5E100AH
	1
	台
	水箱容量：65L+75L
续航：4-6h
清洁效率：4800㎡/H
清洁宽度：630mm
吸水宽度：870mm

	其他设备

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	682
	茶吧机
	320*300*940
MY-C810Pro
	3
	台
	安全童锁
自动旋转水龙头
100℃真沸腾
下置式隐藏水桶

	683
	电视支架
	适用尺寸：50-75寸
	11
	台
	1.适用尺寸：50-75寸
2.高度行程：126-915mm
3.适配电视：大部分品牌都兼容

	餐巾折花准备清单
	
	
	
	

	684
	餐巾
	50cm×50cm
	10
	块
	纯棉

	685
	餐盘
	8 寸
	10
	只
	白瓷

	686
	筷子
	275MM
	1
	双
	实木筷

	687
	操作台面
	长 180cm× 宽 60cm
	1
	张
	304 食品级不锈钢台面

	688
	消毒盘
	长 50cm× 宽 35cm× 高 8cm
	1
	个
	304 不锈钢

	工作台准备考核准备清单
	
	
	
	

	689
	工作台
	长 180cm× 宽 60cm
	1
	张
	304不锈钢

	690
	台布/台裙
	210cm×90cm
	1
	张
	防水防油涤纶

	691
	调味料盒
	单盒长 24cm× 宽 12cm× 高 6cm
	50
	个
	304不锈钢

	692
	托盘
	盘面直径 40cm，边缘高 2cm
	2
	个
	防滑密胺

	中餐摆台考核准备清单
	
	
	
	

	693
	工作台
	长 180cm× 宽 60cm
	1
	个
	304不锈钢

	694
	圆台
	直径180cm
	1
	张
	防火板桌面

	695
	转台
	直径180cm
	1
	个
	钢化玻璃盘面 + 不锈钢旋转底座

	696
	教学类实训靠背椅
	整椅高 90cm，座面 45cm×43cm，靠背高 48cm
	10
	把
	实木框架 + 布艺软包

	697
	台布
	直径 240cm
	1
	块
	圆型，提花涤棉布艺

	698
	花瓶
	瓶口直径 12cm
	1
	只
	总高 35cm，瓶口直径 12cm，底部直径 15cm、高温哑光陶瓷

	699
	骨碟
	8 寸
	10
	个
	白瓷

	700
	口汤碗
	直径≈10.2cm，碗高 5cm
	10
	个
	白瓷

	701
	汤勺
	8 分标准勺
	10
	把
	总长 14cm，勺头宽 5cm，白瓷

	702
	味碟
	3 寸
	10
	个
	直径≈7.6cm，碟高 2cm，白瓷

	703
	水杯
	容量 250ML
	10
	只
	高硼硅透明玻璃

	704
	红葡萄酒杯
	容量 385ML，杯高 22cm，杯肚最大直径 9cm
	10
	只
	无铅水晶玻璃

	705
	白酒杯
	容量 10ML，杯高 6cm，口径 4cm
	10
	只
	无铅透明玻璃

	706
	筷架
	长 10cm× 宽 3cm× 高 2cm
	10
	个
	陶瓷

	707
	筷子
	275MM
	10
	双
	实木筷

	708
	公架、公筷、公勺
	公筷长 275mm，公勺总长 12.5cm，公架长 11cm× 宽 4cm
	2
	套
	公筷 / 公勺（304 不锈钢）；公架（陶瓷）

	709
	盐椒筒
	单筒高 18cm，口径 4.5cm
	1
	套
	陶瓷筒身 + 食品级 PP 塑料翻盖

	710
	酱醋壶
	单壶容量 300ML，壶高 20cm，口径 5cm
	1
	套
	高硼硅玻璃

	711
	托盘
	盘面直径 40cm，边缘高 2cm
	2
	只
	防滑密胺

	抽排风系统

	序号
	产品名称
	规格、型号
( W*D*H mm )
	数量
	单位
	材质及工艺

	排油烟系统
	
	
	
	

	中式烹饪实训室A排油烟系统
	
	
	
	

	712
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-15"
	1
	台
	1>风柜风量：9900 m3/h                    
2>全压：590 Pa，转速：1140 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	713
	风柜电机
	4KW/380V
	1
	台
	功率：4KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	714
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	715
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	716
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	717
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	718
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	719
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	720
	油烟净化处理器
	910*1000*730
DGRH-MARK-10K
	1
	台
	1.处理风量：10000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：450W/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	721
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	1
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	722
	进出口变径接头
	配净化器
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	723
	不锈钢接油盆
	配净化器、风柜
	2
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	724
	风管
	400*400
	22
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	725
	150℃防火阀
	400*400
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	726
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-30"
	2
	台
	1>风柜风量：40000 m3/h                    
2>全压：570 Pa，转速：540 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.2mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	727
	风柜电机
	15KW/380V
	2
	台
	功率：15KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	728
	风柜安装座架
	配风柜
	2
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	729
	减震装置
	配风柜
	12
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	730
	变频电箱
	配风柜
	2
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	731
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	732
	减震软连接
	配风柜
	4
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	733
	进出口变径接头
	配风柜
	4
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	734
	油烟净化处理器
	910*1620*2000 DGRH-MARK-48K
	2
	台
	1.处理风量：48000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：1.8KW/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	735
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	2
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	736
	进出口变径接头
	配净化器
	4
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	737
	不锈钢接油盆
	配风柜、净化器
	4
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	738
	风管
	1700*1200
	240
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	739
	风管
	900*1200
	139
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	740
	风管
	900*800
	30
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	741
	风管
	800*800
	15
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	742
	风管
	800*500
	18
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	743
	风管
	500*700
	35
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	744
	150℃防火阀
	900*1200
	2
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	745
	150℃防火阀
	1700*1200
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	746
	风管穿墙洞打孔及修补
	风管开墙洞修补
	5
	个
	与墙体材质同等开孔，墙面修复。

	747
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	中式烹饪实训室B排油烟系统

	748
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-15"
	1
	台
	1>风柜风量：9900 m3/h                    
2>全压：590 Pa，转速：1140 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	749
	风柜电机
	4KW/380V
	1
	台
	功率：4KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	750
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	751
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	752
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	753
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	754
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	755
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	756
	油烟净化处理器
	910*1000*730
DGRH-MARK-10K
	1
	台
	1.处理风量：10000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：450W/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	757
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	1
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	758
	进出口变径接头
	配净化器
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	759
	不锈钢接油盆
	配风柜、净化器
	2
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	760
	风管
	400*400
	21
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	761
	150℃防火阀
	400*400
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	762
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-30"
	2
	台
	1>风柜风量：40000 m3/h                    
2>全压：570 Pa，转速：540 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.2mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:采用品牌产品，至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	763
	风柜电机
	15KW/380V
	2
	台
	功率：15KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	764
	风柜安装座架
	配风柜
	2
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	765
	减震装置
	配风柜
	12
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	766
	变频电箱
	配风柜
	2
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	767
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	768
	减震软连接
	配风柜
	4
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	769
	进出口变径接头
	配风柜
	4
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	770
	油烟净化处理器
	910*1620*2000 DGRH-MARK-48K
	2
	台
	1.处理风量：48000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：1.8KW/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	771
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	2
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	772
	进出口变径接头
	配净化器
	4
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	773
	不锈钢接油盆
	配风柜、净化器
	4
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	774
	风管
	1700*1200
	240
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	775
	风管
	900*1200
	162
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	776
	风管
	800*700
	99
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	777
	150℃防火阀
	900*1200
	2
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	778
	150℃防火阀
	1700*1200
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	779
	风管穿墙洞打孔及修补
	风管开墙洞修补
	4
	个
	与墙体材质同等开孔，墙面修复。

	780
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	卤水实训排油烟系统

	781
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-15"
	1
	台
	1>风柜风量：9900 m3/h                    
2>全压：590 Pa，转速：1140 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	782
	风柜电机
	4KW/380V
	1
	台
	功率：4KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	783
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	784
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	785
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	786
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	787
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	788
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	789
	油烟净化处理器
	910*1000*730
DGRH-MARK-10K
	1
	台
	1.处理风量：10000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：450W/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	790
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	1
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	791
	进出口变径接头
	配净化器
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	792
	不锈钢接油盆
	配风柜、净化器
	2
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	793
	风管
	400*400
	18
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	794
	150℃防火阀
	400*400
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	795
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-18"
	1
	台
	1>风柜风量：15000 m3/h                    
2>全压：420 Pa，转速：970 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	796
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1
	台
	功率：5.5KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	797
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	798
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	799
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	800
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	801
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	802
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	803
	油烟净化处理器
	910*1620*730 DGRH-MARK-16K
	1
	台
	1.处理风量：16000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：660W/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	804
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	1
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	805
	进出口变径接头
	配净化器
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	806
	不锈钢接油盆
	配风柜、净化器
	2
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	807
	风管
	600*400
	18
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	808
	风管
	600*800
	140
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	809
	150℃防火阀
	600*800
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	810
	风管开墙洞修补
	
	6
	个
	与墙体材质同等开孔，墙面修复。

	811
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	粤菜大师工作室排油烟系统

	812
	风管
	400*400
	15
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	813
	150℃防火阀
	400*400
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	中式面点实训室排油烟系统

	814
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-18"
	1
	台
	1>风柜风量：15000 m3/h                    
2>全压：420 Pa，转速：970 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	815
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1
	台
	功率：5.5KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	816
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	817
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	818
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	819
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	820
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	821
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	822
	油烟净化处理器
	910*1620*730 DGRH-MARK-16K
	1
	台
	1.处理风量：16000 m3/h ；
2.除油效率：≥ 95% ；
3.功率：660W/220V ；
4.工作原理：油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微光的烟雾进入一级、二级等离子场处理后大部份得以降解，少部份被收集在集油板上，余下的微米级油雾粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳等，最后排出洁净空气。

	823
	油烟净化处理器底座支承架
	配净化器
	1
	件
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	824
	进出口变径接头
	配净化器
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	825
	不锈钢接油盆
	配风柜、净化器
	2
	个
	规格定做与现场匹配；
采用1.0mm厚不锈钢板材冲压制作。

	826
	风管
	600*600
	42
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	827
	150℃防火阀
	600*600
	2
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	828
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	西餐实训室B排油烟系统

	829
	风管
	400*400
	35
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	830
	风管
	600*600
	35
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	831
	风管
	600*400
	33
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	832
	风管
	900*800
	34
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	833
	150℃防火阀
	900*800
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	834
	150℃防火阀
	400*400
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到150℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	835
	止回阀
	400*400
	9
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板；
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板。

	836
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	新风系统

	中式烹饪实训室A新风系统

	837
	加强型厨房专用离心风柜
	GLD-SXJ-ZY-30"
	1
	台
	1>风柜风量：52000 m3/h                     
2>全压：880 Pa，转速：560r/min
3>风柜外观：采用t≥1.5mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，颜色为米白色。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	838
	风柜电机
	18.5KW/380V
	1
	台
	功率：18.5KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	839
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	840
	减震装置
	配风柜
	6
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	841
	变频电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	842
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	843
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	844
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	845
	风管
	1250*1000
	130
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	846
	风管
	900*800
	160
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	847
	70℃度防火阀
	1250*1000
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到70℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	848
	进风口百叶
	1250*1000
	1
	个
	采用优质铝合金制作。

	849
	百叶出风口
	600*600
	14
	个
	采用优质铝合金制作。

	850
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	中式烹饪实训室B新风系统

	851
	加强型厨房专用离心风柜
	GLD-SXJ-ZY-30"
	1
	台
	1>风柜风量：52000 m3/h                     
2>全压：880 Pa，转速：560r/min
3>风柜外观：采用t≥1.5mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，颜色为米白色。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	852
	风柜电机
	18.5KW/380V
	1
	台
	功率：18.5KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	853
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	854
	减震装置
	配风柜
	6
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	855
	变频电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	856
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	857
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	858
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	859
	风管
	1250*1000
	95
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	860
	风管
	900*800
	150
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	861
	70℃度防火阀
	1250*1000
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到70℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	862
	进风口百叶
	1250*1000
	1
	个
	采用优质铝合金制作。

	863
	百叶出风口
	600*600
	14
	个
	采用优质铝合金制作。

	864
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	卤水实训室新风系统

	865
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-15"
	1
	台
	1>风柜风量：9900 m3/h                    
2>全压：590 Pa，转速：1140 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	866
	风柜电机
	4KW/380V
	1
	台
	功率：4KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	867
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	868
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	869
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	870
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	871
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	872
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	873
	风管
	500*500
	24
	㎡
	1.风管采用1.0mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	874
	70℃度防火阀
	500*500
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到70℃，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	875
	进风口百叶
	500*500
	1
	个
	采用优质铝合金制作。

	876
	百叶出风口
	400*400
	4
	个
	采用优质铝合金制作。

	877
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。

	西餐实训室B新风系统

	878
	低噪音多翼式离心风柜
	GLD-SX-ZY-18"
	1
	台
	1>风柜风量：15000 m3/h                    
2>全压：420 Pa，转速：970 r/min
3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。
4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。
5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。
6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。
7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。
8>皮带/皮带轮:至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。

	879
	风柜电机
	4KW/380V
	1
	台
	功率：4KW/380V；
全铜线圈，高精度轴承，高精度转子，经精密加工，叶轮经过严格静平衡校验，具有运转平衡、噪声低、全压高、流量大、温度低、寿命长等优点。

	880
	风柜安装座架
	配风柜
	1
	套
	采用国标优质8#镀锌槽钢框架式焊接制作。

	881
	减震装置
	配风柜
	4
	套
	采用国标优质减震弹簧，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。

	882
	风机启动电箱
	配风柜
	1
	个
	采用标准电箱，国标优质电子元器件组装；具有缺相、过流、高低压、过载、过热、空载保护及启停控制功能；性能稳定有效护电机；按钮指示灯操作界面，电源运行指示，操作简单安全。

	883
	电箱电源接驳线
	
	1
	项
	控制箱1米范围内电源线接驳。

	884
	减震软连接
	配风柜
	2
	个
	采用优质耐磨、耐高温、防火阻燃帆布制作；
参照风机尺寸按照现场实际匹配定做。

	885
	进出口变径接头
	配风柜
	2
	个
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	886
	风管
	800*500
	75
	㎡
	1.风管采用1.2mm厚不锈钢板材制作；
2.风管对接为满焊工艺连接；
3.风管密封胶防漏处理。

	887
	70℃度防火阀
	800*500
	1
	个
	1.外围采用1.0mm厚不锈钢板； 
2.内里采用0.8mm厚不锈钢板；
3.当温度达到70℃时，熔断器动作，阀门自动关闭；
4.起到隔烟阻火作用。

	888
	进风口百叶
	800*500
	1
	个
	采用优质铝合金制作。

	889
	百叶出风口
	600*600
	4
	个
	采用优质铝合金制作。

	890
	安装辅助材料
	
	1
	项
	Ф10MM镀锌丝杆、国标优质50*50角铁、8*4U型槽钢、膨胀螺栓、焊件、镙丝、镙母、垫片、切割片、密封胶、玻璃胶、防锈漆、天那水等安装辅助件。




